## 监测结果
2023年01月本溪市城镇污水处理厂
序号 | 城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数
1 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总镉 | 2023-01-12 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 石油类 | 2023-01-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 动植物油 | 2023-01-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-01-12 | 1.55 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总汞 | 2023-01-12 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 化学需氧量 | 2023-01-12 | 14 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 色度 | 2023-01-12 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 六价铬 | 2023-01-12 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2023-01-12 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总砷 | 2023-01-12 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-01-12 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | pH值 | 2023-01-12 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 否
13 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铅 | 2023-01-12 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 悬浮物 | 2023-01-12 | 4 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铬 | 2023-01-12 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2023-01-12 | 1.39 | 15 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2023-01-12 | 0.053 | 0.5 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 五日生化需氧量 | 2023-01-12 | 0.5 | 10 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 六价铬 | 2023-01-12 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总汞 | 2023-01-12 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总铬 | 2023-01-12 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总砷 | 2023-01-12 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 动植物油 | 2023-01-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 石油类 | 2023-01-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2023-01-12 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总氮（以N计） | 2023-01-12 | 7.05 | 15 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 氨氮（NH3-N） | 2023-01-12 | 0.233 | 5;8 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 五日生化需氧量 | 2023-01-12 | 1.0 | 10 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 悬浮物 | 2023-01-12 | 4 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 色度 | 2023-01-12 | 2 | 30 | 倍 | 否
13 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 粪大肠菌群数 | 2023-01-12 | <20 | 1000 | 个/L | 否
14 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总磷（以P计） | 2023-01-12 | 0.073 | 0.5 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 化学需氧量 | 2023-01-12 | 16 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | pH值 | 2023-01-12 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 否
17 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总铅 | 2023-01-12 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总镉 | 2023-01-12 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2023-01-12 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2023-01-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2023-01-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-01-12 | 1.55 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2023-01-12 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2023-01-12 | 10 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2023-01-12 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2023-01-12 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2023-01-12 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-01-12 | <20 | 1000 | 个/L | 否
11 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2023-01-12 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 否
12 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2023-01-12 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2023-01-12 | <4 | 10 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2023-01-12 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2023-01-12 | 10.04 | 15 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2023-01-12 | 0.245 | 0.5 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量 | 2023-01-12 | 1.0 | 10 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂 | 2023-01-12 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2023-01-12 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | pH值 | 2023-01-12 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 五日生化需氧量 | 2023-01-12 | 1.5 | 10 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 六价铬 | 2023-01-12 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 悬浮物 | 2023-01-12 | <4 | 10 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 石油类 | 2023-01-12 | 0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 色度 | 2023-01-12 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 动植物油 | 2023-01-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总镉 | 2023-01-12 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 化学需氧量 | 2023-01-12 | 22 | 50 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总磷（以P计） | 2023-01-12 | 0.129 | 0.5 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总铅 | 2023-01-12 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总砷 | 2023-01-12 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-01-12 | 0.106 | 5;8 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-01-12 | <20 | 1000 | 个/L | 否
16 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总汞 | 2023-01-12 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总氮（以N计） | 2023-01-12 | 12.13 | 15 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总铬 | 2023-01-12 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 六价铬 | 2023-01-12 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总汞 | 2023-01-12 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总镉 | 2023-01-12 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总铬 | 2023-01-12 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总砷 | 2023-01-12 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 动植物油 | 2023-01-12 | 0.12 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 石油类 | 2023-01-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 阴离子表面活性剂 | 2023-01-12 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总氮（以N计） | 2023-01-12 | 10.61 | 15 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 氨氮（NH3-N） | 2023-01-12 | 2.42 | 5;8 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 五日生化需氧量 | 2023-01-12 | 1.5 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 悬浮物 | 2023-01-12 | 5 | 10 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 色度 | 2023-01-12 | 2 | 30 | 倍 | 否
14 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 粪大肠菌群数 | 2023-01-12 | <20 | 1000 | 个/L | 否
15 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总磷（以P计） | 2023-01-12 | 0.073 | 0.5 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 化学需氧量 | 2023-01-12 | 14 | 50 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | pH值 | 2023-01-12 | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 否
18 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总铅 | 2023-01-12 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总铬 | 2023-01-12 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | pH值 | 2023-01-12 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总砷 | 2023-01-12 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 色度 | 2023-01-12 | 2 | 30 | 倍 | 否
5 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 氨氮（NH3-N） | 2023-01-12 | 5.94 | 5;8 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 五日生化需氧量 | 2023-01-12 | 0.8 | 10 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 动植物油 | 2023-01-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总磷（以P计） | 2023-01-12 | 0.189 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总汞 | 2023-01-12 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总氮（以N计） | 2023-01-12 | 10.44 | 15 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 粪大肠菌群数 | 2023-01-12 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 阴离子表面活性剂 | 2023-01-12 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 石油类 | 2023-01-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 悬浮物 | 2023-01-12 | 5 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 化学需氧量 | 2023-01-12 | 30 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总镉 | 2023-01-12 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 六价铬 | 2023-01-12 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总铅 | 2023-01-12 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否