## 监测结果
2023年05月本溪市城镇污水处理厂
序号 | 城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数
1 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总镉 | 2023-05-09 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 石油类 | 2023-05-09 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 动植物油 | 2023-05-09 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-05-09 | 1.251 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总汞 | 2023-05-09 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 化学需氧量 | 2023-05-09 | 19 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 色度 | 2023-05-09 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 六价铬 | 2023-05-09 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2023-05-09 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总砷 | 2023-05-09 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-05-09 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | pH值 | 2023-05-09 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 否
13 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铅 | 2023-05-09 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 悬浮物 | 2023-05-09 | 7 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铬 | 2023-05-09 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2023-05-09 | 7.36 | 15 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2023-05-09 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 五日生化需氧量 | 2023-05-09 | 0.7 | 10 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 六价铬 | 2023-05-09 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总汞 | 2023-05-09 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总铬 | 2023-05-09 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总砷 | 2023-05-09 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 动植物油 | 2023-05-09 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 石油类 | 2023-05-09 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2023-05-09 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总氮（以N计） | 2023-05-09 | 7.19 | 15 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 氨氮（NH3-N） | 2023-05-09 | 0.091 | 5;8 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 五日生化需氧量 | 2023-05-09 | 1.5 | 10 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 悬浮物 | 2023-05-09 | 8 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 色度 | 2023-05-09 | 2 | 30 | 倍 | 否
13 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 粪大肠菌群数 | 2023-05-09 | <20 | 1000 | 个/L | 否
14 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总磷（以P计） | 2023-05-09 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 化学需氧量 | 2023-05-09 | 15 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | pH值 | 2023-05-09 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 否
17 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总铅 | 2023-05-09 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总镉 | 2023-05-09 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2023-05-09 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2023-05-09 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2023-05-09 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-05-09 | 0.066 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2023-05-09 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2023-05-09 | 9 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2023-05-09 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2023-05-09 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2023-05-09 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-05-09 | <20 | 1000 | 个/L | 否
11 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2023-05-09 | 7.76 | 6-9 | 无量纲 | 否
12 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2023-05-09 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2023-05-09 | 5 | 10 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2023-05-09 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2023-05-09 | 8.42 | 15 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2023-05-09 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量 | 2023-05-09 | 0.7 | 10 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂 | 2023-05-09 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2023-05-09 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | pH值 | 2023-05-09 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 五日生化需氧量 | 2023-05-09 | 0.8 | 10 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 六价铬 | 2023-05-09 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 悬浮物 | 2023-05-09 | 7 | 10 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 石油类 | 2023-05-09 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 色度 | 2023-05-09 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 动植物油 | 2023-05-09 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总镉 | 2023-05-09 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 化学需氧量 | 2023-05-09 | 14 | 50 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总磷（以P计） | 2023-05-09 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总铅 | 2023-05-09 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总砷 | 2023-05-09 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-05-09 | 3.196 | 5;8 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-05-09 | 20 | 1000 | 个/L | 否
16 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总汞 | 2023-05-09 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总氮（以N计） | 2023-05-09 | 9.83 | 15 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总铬 | 2023-05-09 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 六价铬 | 2023-05-09 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总汞 | 2023-05-09 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总镉 | 2023-05-09 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总铬 | 2023-05-09 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总砷 | 2023-05-09 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 动植物油 | 2023-05-09 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 石油类 | 2023-05-09 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2023-05-09 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总氮（以N计） | 2023-05-09 | 12.58 | 15 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 氨氮（NH3-N） | 2023-05-09 | 2.398 | 5;8 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 五日生化需氧量 | 2023-05-09 | 1.2 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 悬浮物 | 2023-05-09 | 6 | 10 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 色度 | 2023-05-09 | 2 | 30 | 倍 | 否
14 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 粪大肠菌群数 | 2023-05-09 | <20 | 1000 | 个/L | 否
15 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总磷（以P计） | 2023-05-09 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 化学需氧量 | 2023-05-09 | 18 | 50 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | pH值 | 2023-05-09 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 否
18 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总铅 | 2023-05-09 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总铬 | 2023-05-16 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | pH值 | 2023-05-16 | 8.5 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总砷 | 2023-05-16 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 色度 | 2023-05-16 | 2 | 30 | 倍 | 否
5 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 氨氮（NH3-N） | 2023-05-16 | 0.165 | 5;8 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 五日生化需氧量 | 2023-05-16 | 0.9 | 10 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 动植物油 | 2023-05-16 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总磷（以P计） | 2023-05-16 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总汞 | 2023-05-16 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总氮（以N计） | 2023-05-16 | 2.48 | 15 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 粪大肠菌群数 | 2023-05-16 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 阴离子表面活性剂 | 2023-05-16 | 0.40 | 0.5 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 石油类 | 2023-05-16 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 悬浮物 | 2023-05-16 | 6 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 化学需氧量 | 2023-05-16 | 15 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总镉 | 2023-05-16 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 六价铬 | 2023-05-16 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总铅 | 2023-05-16 | 0.00829 | 0.1 | mg/L | 否

## Sheet1
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
8228b88b5259437e9196a2f0caa18ad9 | 废水 | 排口
17ab352018814c5b8470abdd68f5fca6 | 废水 | 排口
e461289642a24250aa182f49ff82996e | 废水 | 排口
ef554660ebb54466ad40bc23a53b6aa3 | 废水 | 排口
4e7de1a3a82442749aa6b1ea170a8373 | 废水 | 排口
0ad16055c57f48048fd7ce4a1d6c41f8 | 废水 | 排口
329f4747cefa4231bb0ffc1a9e2bbc0f | 废水 | 排口
16c7c9176a9d41bd9635303e3e6832cd | 废水 | 排口
b6ee42b4815e4eb0810bdb08c735a100 | 废水 | 排口
3b63d98aab2449c9b2ca510d18f3d314 | 废水 | 排口
299d8bf5c46b4e03860d92e2051eb9f2 | 废水 | 排口
af5fdc4e56ab47cba30c2fb678f680a2 | 废水 | 排口
a80a2b8917004fbb8399ef1515e62550 | 废水 | 排口
2fc421f0897b48df907bf5dd0f881c93 | 废水 | 排口
13ad94c174ef45618aa4c5802ba6174c | 废水 | 排口
812c29fdb85d44bf8d1b65e2f54d3d96 | 废水 | 排口
b734c6ed86a847689acd76e1560b5e48 | 废水 | 排口
e31c566fb5af4096a2c25e365a8eb63f | 废水 | 排口

## Sheet2
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
5f80a34ea31d43f390a8f5bffe4b50e2 | 废水 | 排口
4227258099324d6286a5056d7942d7a2 | 废水 | 排口
76932fc7a4894782b7a26d1471de2ddf | 废水 | 排口
f3229f5f67314b5a962ac6b99e6ab699 | 废水 | 排口
dd391dd2968941679aa6af80a6154341 | 废水 | 排口
226165a39f9b4dbca336249cf20443e6 | 废水 | 排口
8659da6f314e4188bcaf9fe1eb46b2a8 | 废水 | 排口
8901ca349f9047249888e67175ff0aa9 | 废水 | 排口
7359d4cc0a8e432bb82c2c67a8bf21f8 | 废水 | 排口
257fa8755e3e4aa48d2e7dc2544d6d33 | 废水 | 排口
cd6470f766b5438381fa1eada56422e4 | 废水 | 排口
435729c4821f46a1a9c6b397a3246e54 | 废水 | 排口
7d99b82b47064aa5b54aed99240af06e | 废水 | 排口
3742b5efbb8540b7bdd7bc516b2bfec8 | 废水 | 排口
0dafbd7caf654a28a42787e1686b7777 | 废水 | 排口
39723d595e4f40cab782c8eebd612a8f | 废水 | 排口
234cd2b358874ecf9cc8480010f553d8 | 废水 | 排口
03a1c56512af456f989b707466b62b91 | 废水 | 排口

## Sheet3
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
d4dfe4491826435e93c9076bf05b09ea | 废水 | 排口
c109cec58521419ead375b379c02e258 | 废水 | 排口
0b5b245fdbf64684888ca98a80a8d169 | 废水 | 排口
e69d828a272e448696f1b51e385ab44f | 废水 | 排口
633781b4c0f94ad1b9751530e1c94baf | 废水 | 排口
17706c9fd69746979a375134b58db56d | 废水 | 排口
d85de7e38f8b4798a35d950d4bd2f67e | 废水 | 排口
26e6eb7bfccd41bbb2c0002c99f26cc0 | 废水 | 排口
f506bcfb027f4a0fa23c726e564cf727 | 废水 | 排口
d31c9add959241f4a79d3fd8f5bfd170 | 废水 | 排口
b6b7baa480714bc898a00d8e14f9e0d9 | 废水 | 排口
1a0ccf7b91d14f70884564df418ddadb | 废水 | 排口
1f7c0315499a48268d776959ed647734 | 废水 | 排口
24167e1f8495449f86f1880d14db4442 | 废水 | 排口
c032639ae58b4b9a9b05b5a0a2babf24 | 废水 | 排口
c4dfa3cde9c148e08c8cb3e185a90b03 | 废水 | 排口
b8356bd1ccf8481e92cbe44bc23b91fb | 废水 | 排口
c1c90db757c9422dbfdf87dd506f6bce | 废水 | 排口

## Sheet4
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
327950d5d81f43ccbd399c9ecd84d9f2 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
afdda00a69d24eae8618cdcb5b14cf13 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
41ea018ddafe4ee5a43cba191f55a447 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
e46340b7ba5a4739bab2141ae4e7f4ea | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
7824f325926d41e4a7945a336d60a3bb | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
ed1064ee716b475197d0ce1c6763d4b3 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
0cc2ca3b0ea84b548304dd5ad31cab55 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
f1663e5e76f3483482573e2a3fb00c44 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
dc03cfbe26a944d0ae3dff86a1ec047c | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
a421c12f596d447997bef2e0e1af84f6 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
4de0c053cbc54026a56d358d25098f16 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
313ef164e82843e5bd6f9893a8ac981a | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
e2da61d8fc5e427da7de9d44d1ed2acc | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
536f61ee2097494887277d44e4198d02 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
1ad923db1161447dbce987472555915b | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
f8cefad6647645c6b65b4d3f748a1cec | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
bd6d1b416fab4ecfa24745bb73c3e2fb | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
d861742cfe1b4859bf7b8b236eefdbaa | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口

## Sheet5
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
2ea45f877d9a4cc1953e1195875115e8 | 废水 | 排口
c5706de8c85947b5af8ad50639e685b5 | 废水 | 排口
9c37c321a2fa436dba1d86a379751a35 | 废水 | 排口
72852040329d43c3b96aafa8f2f01ccc | 废水 | 排口
9da9e6c09b4f4662a60cbfaee047ff2b | 废水 | 排口
cb18a886dddf468ba46c8f6b178e6fb5 | 废水 | 排口
8b9e5ba16bc24469ba9397734013257a | 废水 | 排口
2fdcf9b388fc4e15b224f62e3f53c236 | 废水 | 排口
d91a3c6e2b9041ba97d4876ab52171de | 废水 | 排口
f8fe5c717f6840479d70a4a61caedf7a | 废水 | 排口
6438ef8d63654f5ca705f0892501ef26 | 废水 | 排口
35034ab96d6f47f89669c12db792baa0 | 废水 | 排口
3dd098af4cd04e2bac554a758999b36c | 废水 | 排口
10b2d00860c0456380cd0971c98254f5 | 废水 | 排口
b9cd4eefa1cd452b9219c95d9bde6bd7 | 废水 | 排口
61bd8fd7dd6140c3b6515eecb3f51fed | 废水 | 排口
5456566fd30547bd973c52bae4f6075c | 废水 | 排口
fdee296780bf4ddca4e7b2a344781003 | 废水 | 排口

## Sheet6
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
22dcc9064e2d421e92bcdd9a53855684 | 废水 | 排口
4328f0d324df47cfae7cec253aee5970 | 废水 | 排口
b1409f4268e443b2bed27f60f4430ea8 | 废水 | 排口
03dff47fc6af447ca1a7de63ca2f01c0 | 废水 | 排口
7fe1e1bfe8d34314955339929770827e | 废水 | 排口
fa55a760febb4c5687c3d7ee84f97964 | 废水 | 排口
e2ba64ef6ba24b2899f2698be9a8a271 | 废水 | 排口
4e30e967b9544d8e9d49c9613d129dca | 废水 | 排口
bf3e15cc47834364a8745b9358ab1fb3 | 废水 | 排口
22db8e8df83741eca31380f798511922 | 废水 | 排口
8d6cd6ac40814947a8db07e9f7e8e8cc | 废水 | 排口
c72fb55cee8d4b6b8cc495ff3756bc0a | 废水 | 排口
5119c9f821164a52aa2f4354227dd48c | 废水 | 排口
321e8d1adec8489aa123227d5e558666 | 废水 | 排口
90f58a73eb6a4ceca50bb49f6fff5466 | 废水 | 排口
78f812d583414d06bbc267acdd5ea6f7 | 废水 | 排口
8d7a9030838149b384cab2f1aeb3b65e | 废水 | 排口
e9aa208608fe4bc19a9706411a93ceda | 废水 | 排口