## 监测结果
2023年09月本溪市城镇污水处理厂
序号 | 城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数
1 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总镉 | 2023-09-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 石油类 | 2023-09-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 动植物油 | 2023-09-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-09-13 | 0.374 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总汞 | 2023-09-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 化学需氧量 | 2023-09-13 | 13 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 色度 | 2023-09-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 六价铬 | 2023-09-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2023-09-13 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总砷 | 2023-09-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-09-13 | 260 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | pH值 | 2023-09-13 | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 否
13 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铅 | 2023-09-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 悬浮物 | 2023-09-13 | 8 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铬 | 2023-09-13 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2023-09-13 | 8.31 | 15 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2023-09-13 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2023-09-13 | 0.5 | 10 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 六价铬 | 2023-09-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总汞 | 2023-09-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总铬 | 2023-09-13 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总砷 | 2023-09-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 动植物油 | 2023-09-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 石油类 | 2023-09-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2023-09-13 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总氮（以N计） | 2023-09-13 | 9.38 | 15 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 氨氮（NH3-N） | 2023-09-13 | 0.346 | 5;8 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2023-09-13 | 0.5 | 10 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 悬浮物 | 2023-09-13 | 6 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 色度 | 2023-09-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
13 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 粪大肠菌群数 | 2023-09-13 | <20 | 1000 | 个/L | 否
14 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总磷（以P计） | 2023-09-13 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 化学需氧量 | 2023-09-13 | 19 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | pH值 | 2023-09-13 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 否
17 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总铅 | 2023-09-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司高新区污水处理厂 | 总镉 | 2023-09-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2023-09-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2023-09-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2023-09-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-09-13 | 0.852 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2023-09-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2023-09-13 | 10 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2023-09-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2023-09-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2023-09-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-09-13 | <20 | 1000 | 个/L | 否
11 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2023-09-13 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 否
12 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2023-09-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2023-09-13 | 5 | 10 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2023-09-13 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2023-09-13 | 13.33 | 15 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2023-09-13 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2023-09-13 | 1.0 | 10 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂 | 2023-09-13 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2023-09-13 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | pH值 | 2023-09-13 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2023-09-13 | 1.2 | 10 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 六价铬 | 2023-09-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 悬浮物 | 2023-09-13 | 5 | 10 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 石油类 | 2023-09-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 色度 | 2023-09-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 动植物油 | 2023-09-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总镉 | 2023-09-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 化学需氧量 | 2023-09-13 | 14 | 50 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总磷（以P计） | 2023-09-13 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总铅 | 2023-09-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总砷 | 2023-09-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-09-13 | 0.266 | 5;8 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-09-13 | <20 | 1000 | 个/L | 否
16 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总汞 | 2023-09-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总氮（以N计） | 2023-09-13 | 6.34 | 15 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县北控水务有限公司 | 总铬 | 2023-09-13 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 六价铬 | 2023-09-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总汞 | 2023-09-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总镉 | 2023-09-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总铬 | 2023-09-13 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总砷 | 2023-09-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 动植物油 | 2023-09-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 石油类 | 2023-09-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2023-09-13 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总氮（以N计） | 2023-09-13 | 11.04 | 15 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 氨氮（NH3-N） | 2023-09-13 | 1.26 | 5;8 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2023-09-13 | 1.5 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 悬浮物 | 2023-09-13 | 6 | 10 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 色度 | 2023-09-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
14 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 粪大肠菌群数 | 2023-09-13 | <20 | 1000 | 个/L | 否
15 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总磷（以P计） | 2023-09-13 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 化学需氧量 | 2023-09-13 | 16 | 50 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | pH值 | 2023-09-13 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 否
18 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 总铅 | 2023-09-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总铬 | 2023-09-13 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | pH值 | 2023-09-13 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总砷 | 2023-09-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 色度 | 2023-09-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
5 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 氨氮（NH3-N） | 2023-09-13 | 0.226 | 5;8 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 五日生化需氧量 | 2023-09-13 | 0.9 | 10 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 动植物油 | 2023-09-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总磷（以P计） | 2023-09-13 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总汞 | 2023-09-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总氮（以N计） | 2023-09-13 | 10.33 | 15 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 粪大肠菌群数 | 2023-09-13 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 阴离子表面活性剂 | 2023-09-13 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 石油类 | 2023-09-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 悬浮物 | 2023-09-13 | 7 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 化学需氧量 | 2023-09-13 | 16 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总镉 | 2023-09-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 六价铬 | 2023-09-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县污水处理厂 | 总铅 | 2023-09-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否

## Sheet1
id(不可修改) | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
d901c35747ae4d1193a4efa33ba42a65
3a537d1e9f7c4d99b4e6e7254c90e8f7
064bddf7365e4b4a88d726712f3ec5bb
8bc12c61e02e4517bde6130dc06192ad
17091a09b7da4b3b910739380b11e062
1a6f6391d9d94e6c9d33ec29636591b1
0cb5cd30f1aa47e1b65bdc538a31508d
e7e43ad4b8ef4aa9a5682604095edbf1
baf14e501c4f4e7cafe42ddfa23983b9
956bd89845b44a0188720221ce428de3
9527c6d4a50242f89c64ad3f8647dcff
1215566d0c324e3891d713534bcfb7e3
360ba6b3e80d4621b4d2cfc4b335e81f
12e00a977c9546dbbcabe656fc8de42e
50f721a8f1a746f5b49a69b617fbe8af
065c013be6e94f769a0ea5efc251f6ee
3026659a9d4a4028b5336b8064245e9b
c2c49915ed684a9c91d9626415594203

## Sheet2
id(不可修改) | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
7c3bda91bdaf491a9ebf35328e3df516
b4a3208003704c29b111ed835912faed
5ff0b5e5a237400cba4ac801b0a95c44
d4575199185340e6a6929c3dd3739ff1
07831229ddfd4b8fbfe18d62e71c53a8
94636e61593c4291bdbe448710487744
6592739e280447108c43ae98c31a7e97
9431ceedde174ba8abea13629a0febb3
f0dbd2d70ae54057b384508b13bd4cab
240a88dde5c14dac86aa04adbb0efb4f
6f6a72fa6e6b4bd88eb1b07b00d45690
316b2bf4ddbb4252923b536adf33dcd8
aaf2cba931e542c6a280bbbcca57a679
8e34d5b5dee840b59cd0f2dba8d805da
8a8f807de5894222b0878d68ca07fa15
eeb5f9463c5c416599a953a825de859f
63dbfb2e576840dbafc85a432478cc01
8d5ef22b69c14d318914efcc343919b0

## Sheet3
id(不可修改) | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
5fa8200e5a0b4015a86e22d0eae5a3a4
76a962c6725e48fab8b8f55f76a7d7c7
72482b005298431aa339ced3a172ec89
da710a2bbeb94722a0c0d1d215257910
5ce1097d94864c13b2581639da0f681f
8b246662b30a441c92bb8b794a71278c
9192749903ce46eda7a4ea0cad69a833
09cd4f5da2a3407abd14783a9ecbc407
76e2540beb384f40b6de01d6c39e9233
e6e6e0fc0e0e4a62a2853fffaff384a9
5b51d0485227471cb88ddb88b1f1a773
e6afff7a92da486f89af9f32a30e396d
f0534b970b18444aa9e1badd1ae9e46f
aedcdc380c12410997ac9de5e0c66620
34b73d1712c74c7b950930d204a2fb11
91df1c8d35ec43529ea42d7d4c4bf95e
75dbac6294f344499fbe055ff8c4d73e
6d6c5aca5e854755833b3b39645a8216

## Sheet4
id(不可修改) | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
d0ca630b54b2489897653bfb5d7cb18d
8ba1fb76c4e94177a9043e1784759490
e85f10c167c64872bfc8c22ffaaf5cd7
6323d23b68724c12a0baeb721288cf1a
89d3e463303347f5bbe90b00002f988d
03d02846e9bb4d9d98a56edf2eefc5fe
7f0a055491d444b7ba4a35c87ed5f3fb
2ad5b088bf5949119dc87dbff9b201b7
263b2bbf6b0c4d04b8263e7cdea8ec1f
ec941b9a2d8647d5b96cc4619c2cabd9
4ba3d20b32fd4c8aa34283e29b259780
328bba7fedec4cff98a1b2ec42f7c2f0
217fe63cdc6e49d8bd252b8629255313
e81c7d7e261b405d96985e6491e79504
21c0ff5a33f34d2e96489a7d3fd9df09
788e395d99e74e06bbe626bf07cf0d62
b4ea9eff398e4690b840db2fde23007b
d735c53c56d64132a6efaf1c0c816eea

## Sheet5
id(不可修改) | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
ca390bc5f2ec43c58cdffdff86fcadfc
ff6a9884a857470fb78b7e16669c9753
5cd6b9ca00b941ea8d397b41c0c61ceb
cb89a148ef704d069935d1c00c571006
fb418738aab44ed8a49e21828284eab7
32f4ad4e439849d494ea053068d626f4
d3b171c5e4f743d09e74d66bbae04aac
76983002022342628ad5b6a406b8ad8f
ec6a3b6256344bbe8d6a6475c8539b7c
b3dc31e5cc8943f8b837473ffab0e069
3a1e7e1c981c494d8197fe0e4cd453aa
a44da716bf0843e2ae524c28e2b12d67
258f94d69a0b46a88bb85f81c885e17a
041002bfd4694cec9b4142187d8c29bd
d0c475d4f0ae42699ff1f565dc59dcd3
e6e2dd37126744cca8559008fa6e8372
df0e9620e0614c758a72e4a7b2655611
1496039ae21b430d863941567bc76be5

## Sheet6
id(不可修改) | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
7ebccd86747c42b194f790cb9fbe6486
7ba7bb95758b43dea859a583f84752a5
147e76926f154ec4a49c94323131958f
b06d7ee2ab3643e58a61aaea6398f290
3346d11c27934442ac418f7621b5ce97
c4f1f132135e418b82f182157e6a75b0
81d65fe5cb7944adba01e89c152c94c7
500e43976caf4f4b9f4523026fca1050
17e08e2b9dd84a428b1ebdb8b657ae86
64cb708828aa4f44be7039ee735b0a45
26bb6ecbe9694cf7ba23d849d935b3db
b58554340dd047399d1eae5efefacaab
386b252624b44b1d9d95c0916ed85fd6
274245eeeb7546b39d96c90433b9ed0d
c5ae6e59861c4c9e856c261c3347aef4
e3de90dfd5634e79befc2411186945cf
e2ea31ca6c314b46949b8df69dde26d5
5601ea87d8f4457aa15e9ad9900c3272