## 监测结果
2023年11月本溪市城镇污水处理厂
序号 | 城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数
1 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总镉 | 2023-11-02 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 石油类 | 2023-11-02 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 动植物油 | 2023-11-02 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-11-02 | 0.177 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总汞 | 2023-11-02 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 化学需氧量 | 2023-11-02 | 11 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 色度 | 2023-11-02 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 六价铬 | 2023-11-02 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2023-11-02 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总砷 | 2023-11-02 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-11-02 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | pH值 | 2023-11-02 | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 否
13 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铅 | 2023-11-02 | 0.00012 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 悬浮物 | 2023-11-02 | 5 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铬 | 2023-11-02 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2023-11-02 | 6.78 | 15 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2023-11-02 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2023-11-02 | 0.9 | 10 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 六价铬 | 2023-11-02 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总汞 | 2023-11-02 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铬 | 2023-11-02 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总砷 | 2023-11-02 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 动植物油 | 2023-11-02 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 石油类 | 2023-11-02 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2023-11-02 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总氮（以N计） | 2023-11-02 | 9.09 | 15 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 氨氮（NH3-N） | 2023-11-02 | 0.739 | 5;8 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 五日生化需氧量（BOD5） | 2023-11-02 | 1.0 | 10 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 悬浮物 | 2023-11-02 | 6 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 色度 | 2023-11-02 | 2 | 30 | 倍 | 否
13 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 粪大肠菌群数 | 2023-11-02 | <20 | 1000 | 个/L | 否
14 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总磷（以P计） | 2023-11-02 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 化学需氧量 | 2023-11-02 | 16 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | pH值 | 2023-11-02 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 否
17 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铅 | 2023-11-02 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总镉 | 2023-11-02 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2023-11-02 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2023-11-02 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2023-11-02 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-11-02 | 0.874 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2023-11-02 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2023-11-02 | 11 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2023-11-02 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2023-11-02 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2023-11-02 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-11-02 | <20 | 1000 | 个/L | 否
11 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2023-11-02 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 否
12 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2023-11-02 | 0.00014 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2023-11-02 | 6 | 10 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2023-11-02 | 0.00015 | 0.1 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2023-11-02 | 11.75 | 15 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2023-11-02 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2023-11-02 | 0.9 | 10 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂 | 2023-11-02 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2023-11-02 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | pH值 | 2023-11-02 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2023-11-02 | 0.8 | 10 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 六价铬 | 2023-11-02 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 悬浮物 | 2023-11-02 | 6 | 10 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 石油类 | 2023-11-02 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 色度 | 2023-11-02 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 动植物油 | 2023-11-02 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总镉 | 2023-11-02 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 化学需氧量 | 2023-11-02 | 12 | 50 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总磷（以P计） | 2023-11-02 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铅 | 2023-11-02 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总砷 | 2023-11-02 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-11-02 | 0.147 | 5;8 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-11-02 | <20 | 1000 | 个/L | 否
16 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总汞 | 2023-11-02 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总氮（以N计） | 2023-11-02 | 0.28 | 15 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铬 | 2023-11-02 | 0.00058 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2023-11-02 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2023-11-02 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2023-11-02 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2023-11-02 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2023-11-02 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2023-11-02 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2023-11-02 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2023-11-02 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2023-11-02 | 0.21 | 15 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-11-02 | 1.48 | 5;8 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2023-11-02 | 0.09 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2023-11-02 | 7 | 10 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2023-11-02 | 2 | 30 | 倍 | 否
14 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-11-02 | <20 | 1000 | 个/L | 否
15 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2023-11-02 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2023-11-02 | 14 | 50 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2023-11-02 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 否
18 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2023-11-02 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铬 | 2023-11-02 | 0.00023 | 0.1 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | pH值 | 2023-11-02 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总砷 | 2023-11-02 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 色度 | 2023-11-02 | 9 | 30 | 倍 | 否
5 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2023-11-02 | 4.80 | 5;8 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2023-11-02 | 1.1 | 10 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 动植物油 | 2023-11-02 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总磷（以P计） | 2023-11-02 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总汞 | 2023-11-02 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总氮（以N计） | 2023-11-02 | 7.95 | 15 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2023-11-02 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2023-11-02 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 石油类 | 2023-11-02 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 悬浮物 | 2023-11-02 | 5 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 化学需氧量 | 2023-11-02 | 24 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总镉 | 2023-11-02 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 六价铬 | 2023-11-02 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铅 | 2023-11-02 | 0.00010 | 0.1 | mg/L | 否

## Sheet1
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
f3ca9959abba470985e40d4f52622235 | 废水 | 排口
abcea0831e684c78aefcbecf37e139c2 | 废水 | 排口
433a98d1f3db460c8f02dac2434d2aad | 废水 | 排口
26f79090804c4607830b61f2e111658d | 废水 | 排口
62ffb598a86b4c5d880ed9e83e3d31b2 | 废水 | 排口
5b1f1900e5cc452a88450956167bac4e | 废水 | 排口
84de89d855214f94bd00a24c51d67725 | 废水 | 排口
d0a4bce4ed214756836e24bfdf79e737 | 废水 | 排口
ce0c2acfb68649d0aedd024ddb211224 | 废水 | 排口
e8a0a14b13464a42be8cc3ebb05b97ca | 废水 | 排口
0540f55507b440a0a450941180641b14 | 废水 | 排口
0cc428ebadee434681fe41c7c7f502d3 | 废水 | 排口
53b5705eefa14a6c9503b62be0aeaef1 | 废水 | 排口
fab4bc5bbacd4080a5cab1db2e0ccbc4 | 废水 | 排口
6d270e43c79d4b5ea0ef808b79113322 | 废水 | 排口
f208833e58274016911fe805f398ead2 | 废水 | 排口
5a437cb5247e4a52955fbd7204cc7973 | 废水 | 排口
8fd2a04fc2e941b3817751c8d6d58a1e | 废水 | 排口

## Sheet2
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
df12588bf9ac4a3fb1d78e2a782b3121 | 废水 | 排口
0cde5226588a45918d9bf2254554e0c3 | 废水 | 排口
a69ed0de124e4701acf9b365fd30ba87 | 废水 | 排口
f011e023eb804d3fb8484ba06a568576 | 废水 | 排口
40cf9c6641a949918f5ee18c77240ee3 | 废水 | 排口
31191df22c6c499f96eb8ad8f4029a0f | 废水 | 排口
e19af5d2ce9e438fb4661b1bc6525b68 | 废水 | 排口
1e80bf56d0944a19be28ba6b9342524a | 废水 | 排口
6af9e444e8804737911f8740c242ed8b | 废水 | 排口
7d9bdab269e7426d9d558f32ea00c5c6 | 废水 | 排口
576d6f055c7b46568b0f05507ca6834e | 废水 | 排口
cb89e6c1d3354dad8923bf970bfdacc2 | 废水 | 排口
c4fb240b1b7c41e0bf8952130d5b6fbd | 废水 | 排口
cdb90dd39bf24bfdb424fa193cf03b2b | 废水 | 排口
0c37c13df9f84ab5bc63ac338ee04cfb | 废水 | 排口
8f4acb75f682491d8af144bedd3abc7f | 废水 | 排口
01c5e965bb1e4052aeabdf5a2226f3a6 | 废水 | 排口
b53836d6172c483f9b9839a98a1ef03e | 废水 | 排口

## Sheet3
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
78d0650a89504ec5bc1135e874221b8e | 废水 | 排口
e1689a54aeba4ca38f7393617e1090bc | 废水 | 排口
105182b0c22f43f4b38683d4f32e535c | 废水 | 排口
3958cc42271e406ab604992a22cd18fc | 废水 | 排口
f9bccb940de1481f858f364c5afa0c2a | 废水 | 排口
7cb1cc297e7e4315afe93115151dc7d0 | 废水 | 排口
7751f5b711cc4c738f577faca22661c4 | 废水 | 排口
1b188a513531413dbd1389e734442a54 | 废水 | 排口
e6942aa6e0c54ff88078e31805ef1d4a | 废水 | 排口
f48075c1e503426198bf19da2260d14b | 废水 | 排口
9803dbe851b44098a2ea681debcc28c7 | 废水 | 排口
570e2f7302fe4d9b8491296eefbd5404 | 废水 | 排口
046a2d1292004e0ba7f72902984518a0 | 废水 | 排口
0dc0e040323d48ce8311a8e7d84dbb0d | 废水 | 排口
2b518b1b71954926888915ecfcd760fc | 废水 | 排口
7d35b60a4ea64640811e23ba31101c0e | 废水 | 排口
c89e50c6cd02454e8658cd12cbd77947 | 废水 | 排口
94577075958a4fe1b3cfe44236a1caed | 废水 | 排口

## Sheet4
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
dde447e43d574ec7bf95e2a740d9ef74 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
b9e86bfd081d41299369da094deccc55 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
b0665b4c26dd4d4b989d8eded4366876 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
4bb26511a9a64e389d4177887a9f60f1 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
0d2e1345156443a3af4294ca428476f0 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
270b75b0ba0b4047bcb36ebbfc543a12 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
4cfb705b1ba34286b07aeef5399a8bda | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
80dc3eed32f9499baee1f9810804e05b | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
7d6945334c5243f2bd866a5ab0106441 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
f735c8c3ba5e4758b0d6637ea9f5261e | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
da2d5191ffc241e5a332a7b7ddd65a24 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
0bcaa0991aed4492afd43236d2e62913 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
52ad4b2b720b41cc9fa2a89631c073f7 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
4721f7a38a6c47f5bd6eb5b5b2188601 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
61bcff34c8934cdaacb8cb5054a4256b | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
6a6d3c255db64ad9a293c12c181db114 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
a1349c4522844d039622273081035c50 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
d393cec2741840f1909081b30d532f7e | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口

## Sheet5
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
cb5a78196ec645f8849c4e3e664accf3 | 废水 | 排口
019e9f19ed124810bcd579848fc68c31 | 废水 | 排口
dec33f5bc61f4348ac9169a14c2fb47c | 废水 | 排口
573d82b3fe324dafb432c34f6690a7b6 | 废水 | 排口
7a15c8f5a74644098f5e15a896962259 | 废水 | 排口
0a207ae69cc840d7b270d4ef55fcf0e3 | 废水 | 排口
fdc58c1f4de047c69f8912113131761f | 废水 | 排口
2a1463e81e6a4e3a98052961e36f44ad | 废水 | 排口
4a57285b6dce4ea68bd7bb5cd17a2de8 | 废水 | 排口
405da719ec87413091f6bde01bb47edc | 废水 | 排口
99c6ab4327ae40749090d57943735cef | 废水 | 排口
3c68c756fd514e989a43eb546055286a | 废水 | 排口
adac01e4cb5743b3922e77958d8b17c0 | 废水 | 排口
28d643fa640a45419fc9d87ed81064e0 | 废水 | 排口
d5fbcfe5e130462597c6b91152eb6fe2 | 废水 | 排口
4ddd6b4722b846ed8304f7b58ae25b8b | 废水 | 排口
132ac6f311de44deae16f18bdbcbf27b | 废水 | 排口
c5e58dc1b74e44b1a3db9cb81b86d956 | 废水 | 排口

## Sheet6
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
3a2836aced2a47fb9b82a716ab6fb373 | 废水 | 排口
4d2dee1b436742cfb20b25dc55aa0b7c | 废水 | 排口
db0ef868495b403b810ee66daeb0d91d | 废水 | 排口
cff04e44d957491aa6e88b5eaf79ffec | 废水 | 排口
7f065354b3cf44fba9b03fe231ccd719 | 废水 | 排口
12e9e99df84445e88ecd47df18b68fd3 | 废水 | 排口
7fd6f4f6368c4ee5b247d2eeb2b8add1 | 废水 | 排口
ca1bb424918842b28582f4720d405eb6 | 废水 | 排口
1618bf4390c2458fbfc6a7d0f3194f24 | 废水 | 排口
559eec28d05d4f5e8c99f182fcfe3c81 | 废水 | 排口
8fb9a3ebb35a4b46bf9b619a84c83f0d | 废水 | 排口
85a250c763724434a97733e4278e4e45 | 废水 | 排口
55a56a271aa3489ca6c2d67c371175f2 | 废水 | 排口
14e5ad22514d43c7b97ec62f46d5ed35 | 废水 | 排口
a50966b4664b497197664baf48b5833c | 废水 | 排口
d09c7fbfdd3d45cab603cceae73636eb | 废水 | 排口
425b711027b944f18bdc857791f9f637 | 废水 | 排口
feb3008a9e754297b9af0d3540efff86 | 废水 | 排口