## 监测结果
2024年03月本溪市城镇污水处理厂
序号 | 城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数
1 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总镉 | 2024-03-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 石油类 | 2024-03-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 动植物油 | 2024-03-13 | 0.17 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-13 | 0.351 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总汞 | 2024-03-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 化学需氧量 | 2024-03-13 | 18 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 色度 | 2024-03-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 六价铬 | 2024-03-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-03-13 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总砷 | 2024-03-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2024-03-13 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | pH值 | 2024-03-13 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 否
13 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铅 | 2024-03-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 悬浮物 | 2024-03-13 | 7 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铬 | 2024-03-13 | 0.000174 | 0.1 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2024-03-13 | 8.687 | 15 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2024-03-13 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-03-13 | 0.6 | 10 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 六价铬 | 2024-03-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总汞 | 2024-03-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铬 | 2024-03-13 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总砷 | 2024-03-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 动植物油 | 2024-03-13 | 0.28 | 1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 石油类 | 2024-03-13 | 0.09 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-03-13 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总氮（以N计） | 2024-03-13 | 8.088 | 15 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-13 | 0.415 | 5;8 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-03-13 | 0.6 | 10 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 悬浮物 | 2024-03-13 | 8 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 色度 | 2024-03-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
13 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 粪大肠菌群数 | 2024-03-13 | <20 | 1000 | 个/L | 否
14 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总磷（以P计） | 2024-03-13 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 化学需氧量 | 2024-03-13 | 15 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | pH值 | 2024-03-13 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 否
17 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铅 | 2024-03-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总镉 | 2024-03-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2024-03-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2024-03-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2024-03-13 | 0.15 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-13 | 0.434 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2024-03-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2024-03-13 | 12 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2024-03-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2024-03-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2024-03-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2024-03-13 | <20 | 1000 | 个/L | 否
11 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2024-03-13 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 否
12 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2024-03-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2024-03-13 | 6 | 10 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2024-03-13 | 0.00051 | 0.1 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2024-03-13 | 13.712 | 15 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2024-03-13 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-03-13 | 1.1 | 10 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂 | 2024-03-13 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2024-03-13 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | pH值 | 2024-03-13 | 6.74 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-03-13 | 1.1 | 10 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 六价铬 | 2024-03-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 悬浮物 | 2024-03-13 | 5 | 10 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 石油类 | 2024-03-13 | 0.07 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 色度 | 2024-03-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 动植物油 | 2024-03-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总镉 | 2024-03-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 化学需氧量 | 2024-03-13 | 15 | 50 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总磷（以P计） | 2024-03-13 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铅 | 2024-03-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总砷 | 2024-03-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-13 | 0.259 | 5;8 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2024-03-13 | <20 | 1000 | 个/L | 否
16 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总汞 | 2024-03-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总氮（以N计） | 2024-03-13 | 7.219 | 15 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铬 | 2024-03-13 | 0.00013 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2024-03-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2024-03-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2024-03-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2024-03-13 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2024-03-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2024-03-13 | 0.20 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2024-03-13 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-03-13 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2024-03-13 | 9.036 | 15 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-13 | 0.907 | 5;8 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-03-13 | 2.6 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2024-03-13 | 6 | 10 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2024-03-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
14 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2024-03-13 | 92000 | 1000 | 个/L | 是 | 91
15 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2024-03-13 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2024-03-13 | 16 | 50 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2024-03-13 | 7.76 | 6-9 | 无量纲 | 否
18 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2024-03-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铬 | 2024-03-13 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | pH值 | 2024-03-13 | 6.87 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总砷 | 2024-03-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 色度 | 2024-03-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
5 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-13 | 0.932 | 5;8 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-03-13 | 1.1 | 10 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 动植物油 | 2024-03-13 | 0.44 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总磷（以P计） | 2024-03-13 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总汞 | 2024-03-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总氮（以N计） | 2024-03-13 | 2.099 | 15 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2024-03-13 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2024-03-13 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 石油类 | 2024-03-13 | 0.11 | 1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 悬浮物 | 2024-03-13 | 7 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 化学需氧量 | 2024-03-13 | 24 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总镉 | 2024-03-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 六价铬 | 2024-03-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铅 | 2024-03-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否

## Sheet1
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
b462a48a7ccc41e58b29bfb9f32d0677 | 废水 | 排口
7d9e4f06dcb64980a9378dece8d5f511 | 废水 | 排口
826101c6dc4b4324a10f452457b0b074 | 废水 | 排口
5726eb2dabd34cc3be538b2141de9f31 | 废水 | 排口
dde287190a9d49508a95e491339be808 | 废水 | 排口
8c25fed40b794aaf861a620665d9dffb | 废水 | 排口
ff27321f8ec346ed82e9febe0a00699b | 废水 | 排口
8a840586a183402997337f05086090be | 废水 | 排口
92ac7817703e44b7a3b0181ba4538d85 | 废水 | 排口
e52e68e2d60848cda67610cdd19004a9 | 废水 | 排口
4ac84b702b01474baa3dc4ea188cab8b | 废水 | 排口
5e8652e86fc9420cae62d6804dab5cea | 废水 | 排口
937b1a46a9824bae884ad7064a1d723a | 废水 | 排口
08a85b75b670479cb037e12e477a8858 | 废水 | 排口
01af4854522d4c61a6543947abd6029b | 废水 | 排口
fda4f6be361d4578b6fe30535b46274c | 废水 | 排口
8d5bf307d9444b81a61ad4826f616c03 | 废水 | 排口
a5f625ee6b2d4925974e1e257ffda4a9 | 废水 | 排口

## Sheet2
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
265a4180b0734af69388637ead78bdb3 | 废水 | 排口
7b6cf6d78c414d7ea08fc90cee59b2b2 | 废水 | 排口
b7cfc70095634f2dbb898e42f631d17e | 废水 | 排口
cd9ac1e928204baeb0eb96bbb434c7cc | 废水 | 排口
8d7407f60fed424e9078d2fa18f33dbe | 废水 | 排口
f1878f47c58341b69b0bf4dde45620fd | 废水 | 排口
ea5a00321668493bb45a759788d16973 | 废水 | 排口
7864083630de4eb7bcd3c6a3cada2be6 | 废水 | 排口
a658fab738a74f3ea1cc318e2f2d9242 | 废水 | 排口
836541175d9b4617a053f74eeb7b8403 | 废水 | 排口
11013f8e995d478397d62a56490ae75a | 废水 | 排口
05adebe2bb7f4742b6c6e21d2822e4e1 | 废水 | 排口
272e0f55a2ca4a599fbdb0cf3a2690b3 | 废水 | 排口
0404679efb9944dd9fad1b9a12cfaa4c | 废水 | 排口
82d2e40a37874804b5c2f0132f55f802 | 废水 | 排口
20f321a9c79848878fe5c54999113852 | 废水 | 排口
e138522b3e034c05822fc711d75d17c4 | 废水 | 排口
66d95824e77c4543b4ed01520e335adb | 废水 | 排口

## Sheet3
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
5992a5cc6759435aa31e85f7168162cf | 废水 | 排口
05f5d4b61cef4b4da005cf598bced23f | 废水 | 排口
48b8e5ccf0f949b3be20979862b68c18 | 废水 | 排口
680a46222354499ca8c69358c4feeee6 | 废水 | 排口
637b8277f7a34933929c9d6e5c801e12 | 废水 | 排口
01632c9a19b74bb5be5589e300a0c511 | 废水 | 排口
82806330f3e54ce59484feaaa5618c93 | 废水 | 排口
d220cb578559439596194c7cf6da00a2 | 废水 | 排口
2e6f3ccdc1854eb0976ae09d2361b85b | 废水 | 排口
af9e7b6146fd47f79d18196d9755dd1f | 废水 | 排口
ac1891dccc4d4c94b60db8b247144e43 | 废水 | 排口
2c16e188080f47869f60bd835df255dd | 废水 | 排口
35a6273f24fe47e991b1f337caffd08c | 废水 | 排口
aa5889d41db843d1b62a9fb946f61849 | 废水 | 排口
31ee30a012cf4a6cb0d9eea058982e28 | 废水 | 排口
b5be783e1b324edebd2cb15e92c87441 | 废水 | 排口
b05c8fba10444432ab69321981bc9e07 | 废水 | 排口
d21511b1eb894fc2beccc16a89fdaec2 | 废水 | 排口

## Sheet4
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
3132395b9dfb4dd28c81ab335e296f97 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
cf741f6def1740f3982dafa243492285 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
6587c316285049ab8f54250941b156f6 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
59f1842283d348ecaf4564dcca69a55b | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
4bbcf955d6554d3ab5c407f081936a0e | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
334bda187b584e0dae5dc4c8aec209b5 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
630061670b564f328b6b356d53e4b40c | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
517bbac57dc74c8894c2dd26db417975 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
757c6b6347f347a891b5aed224dde97f | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
bbfd0df75ac044ab857878e53e9d18a2 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
2e329826f47241cc82fbe3a5c3b7fda4 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
677fef65b7494703a85b6e285bf77fda | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
8e943235c8044df19634636fe0fba7f0 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
516f2eb2b02344ef92e52c4011f29c27 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
7c4e85889c7c4bc6a4f436b645839b99 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
90046d3065694ce5bfed362c2d505729 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
7a64c5ab1e2749b19a158af8bcc9e8e0 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
6461d71b7fa546bc92215425beeccade | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口

## Sheet5
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
f3f69fc6c86f4e7c9c1ab811f71b8200 | 废水 | 排口
4f5e07ba18fa4589a0f944e96a64f954 | 废水 | 排口
36df161077f844848e0bcb78ffdad08b | 废水 | 排口
fda859bc09a24b31993fe7dad310cf00 | 废水 | 排口
242a5b36d5e7413bb93623fd594815b7 | 废水 | 排口
f569a5d94735434b86998379e748f9c2 | 废水 | 排口
e018a9f7ba42444a8a441fcdce068c97 | 废水 | 排口
bb49b812fcc849b988bdc23578c099f6 | 废水 | 排口
239231f1d7334639bb00303ccc663f0e | 废水 | 排口
710b8dda8f254f34ba4e1daa5760b2c3 | 废水 | 排口
c8e8e4fa6d4f4eb59761f74a9cfad841 | 废水 | 排口
0aac97d2d30846ec82e4e5cbe54f9469 | 废水 | 排口
a783af37b3b443c4b0ac16974b6a3486 | 废水 | 排口
234d45005e5b4be782e7667a0596456c | 废水 | 排口
6bfc7fae07c14d48be7a19d2168e4c7c | 废水 | 排口
41ef2c70e52f4b419061d0a83f022ec6 | 废水 | 排口
5b9bf3b3c2424e53b07a92aab26337b5 | 废水 | 排口
f77b7fcc210e410193965002ab97691e | 废水 | 排口

## Sheet6
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
34b107b7cd664920b12b537aa74fb1a2 | 废水 | 排口
849baeecc86a407db526b6a790583f84 | 废水 | 排口
1363c620ca864ba78a8037fc8a4b1b5e | 废水 | 排口
b725363725e14eadad2d0542610cbcf7 | 废水 | 排口
44950d3bd48041f99c4c1021bcf25efd | 废水 | 排口
74ee0e6371f4410cb149888d9be4951e | 废水 | 排口
9ebfc4c890074290916b3af3ab389c3e | 废水 | 排口
e4eea68f6ede4722918cbadc49086afe | 废水 | 排口
c9847e0f69324b09a143aa6b6f4c31a2 | 废水 | 排口
44741c09c1bd450a86190604d9fc4162 | 废水 | 排口
97e758675a414665b60110ac1a1a5d20 | 废水 | 排口
2b4a5fee58f7446b91a5d96c501a0251 | 废水 | 排口
9c1999cbf50442cab9a60282db7649a2 | 废水 | 排口
03dfd188d99d475c8b02312739cfb687 | 废水 | 排口
7faf3e20bb8a4be9887de00e1496b878 | 废水 | 排口
09aa3a5536984697bd995636c7c5bd80 | 废水 | 排口
93b831fc37f340d78cabb6f0269ed4fb | 废水 | 排口
b723c3ab1aca4f2dac627a5f3d76cffd | 废水 | 排口

## 歪头山
2024年03月本溪市城镇污水处理厂
序号 | 城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数
1 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 六价铬 | 2024-03-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总汞 | 2024-03-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铬 | 2024-03-13 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总砷 | 2024-03-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 动植物油 | 2024-03-13 | 0.28 | 1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 石油类 | 2024-03-13 | 0.09 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-03-13 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总氮（以N计） | 2024-03-13 | 8.088 | 15 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-13 | 0.415 | 5;8 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-03-13 | 0.6 | 10 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 悬浮物 | 2024-03-13 | 8 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 色度 | 2024-03-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
13 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 粪大肠菌群数 | 2024-03-13 | <20 | 1000 | 个/L | 否
14 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总磷（以P计） | 2024-03-13 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 化学需氧量 | 2024-03-13 | 15 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | pH值 | 2024-03-13 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 否
17 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铅 | 2024-03-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总镉 | 2024-03-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 六价铬 | 2024-03-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 总汞 | 2024-03-13 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 总铬 | 2024-03-13 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 总砷 | 2024-03-13 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 动植物油 | 2024-03-13 |  | 1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 石油类 | 2024-03-13 | 0.08 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-03-13 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 总氮（以N计） | 2024-03-13 | 8.881 | 15 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 氨氮（NH3-N） | 2024-03-13 | 0.085 | 5;8 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-03-13 | 0.8 | 10 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 悬浮物 | 2024-03-13 | 5 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 色度 | 2024-03-13 | 2 | 30 | 倍 | 否
13 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 粪大肠菌群数 | 2024-03-13 | <20 | 1000 | 个/L | 否
14 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 总磷（以P计） | 2024-03-13 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 化学需氧量 | 2024-03-13 | 14 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | pH值 | 2024-03-13 | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 否
17 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 总铅 | 2024-03-13 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（歪头山） | 总镉 | 2024-03-13 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否