## 监测结果
2024年05月本溪市城镇污水处理厂
序号 | 城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数
1 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总镉 | 2024-05-10 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 石油类 | 2024-05-10 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 动植物油 | 2024-05-10 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-10 | 0.922 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总汞 | 2024-05-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 化学需氧量 | 2024-05-10 | 15 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 色度 | 2024-05-10 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 六价铬 | 2024-05-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-05-10 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总砷 | 2024-05-10 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2024-05-10 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | pH值 | 2024-05-10 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 否
13 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铅 | 2024-05-10 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 悬浮物 | 2024-05-10 | 6 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铬 | 2024-05-10 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2024-05-10 | 6.36 | 15 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2024-05-10 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-05-10 | 0.7 | 10 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 六价铬 | 2024-05-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总汞 | 2024-05-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铬 | 2024-05-10 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总砷 | 2024-05-10 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 动植物油 | 2024-05-10 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 石油类 | 2024-05-10 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-05-10 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总氮（以N计） | 2024-05-10 | 6.75 | 15 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-10 | 1.62 | 5;8 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-05-10 | 2.2 | 10 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 悬浮物 | 2024-05-10 | 7 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 色度 | 2024-05-10 | 2 | 30 | 倍 | 否
13 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 粪大肠菌群数 | 2024-05-10 | <20 | 1000 | 个/L | 否
14 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总磷（以P计） | 2024-05-10 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 化学需氧量 | 2024-05-10 | 18 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | pH值 | 2024-05-10 | 8.07 | 6-9 | 无量纲 | 否
17 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铅 | 2024-05-10 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总镉 | 2024-05-10 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2024-05-10 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2024-05-10 | 0.09 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2024-05-10 | 0.08 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-10 | 2.28 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2024-05-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2024-05-10 | 13 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2024-05-10 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2024-05-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2024-05-10 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2024-05-10 | <20 | 1000 | 个/L | 否
11 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2024-05-10 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 否
12 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2024-05-10 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2024-05-10 | 8 | 10 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2024-05-10 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2024-05-10 | 13.23 | 15 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2024-05-10 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-05-10 | 0.8 | 10 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂 | 2024-05-10 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2024-05-10 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | pH值 | 2024-05-10 | 6.83 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-05-10 | 1.6 | 10 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 六价铬 | 2024-05-10 | 0.014 | 0.05 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 悬浮物 | 2024-05-10 | 7 | 10 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 石油类 | 2024-05-10 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 色度 | 2024-05-10 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 动植物油 | 2024-05-10 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总镉 | 2024-05-10 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 化学需氧量 | 2024-05-10 | 12 | 50 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总磷（以P计） | 2024-05-10 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铅 | 2024-05-10 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总砷 | 2024-05-10 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-10 | 0.339 | 5;8 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2024-05-10 | <20 | 1000 | 个/L | 否
16 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总汞 | 2024-05-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总氮（以N计） | 2024-05-10 | 3.66 | 15 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铬 | 2024-05-10 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2024-05-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2024-05-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2024-05-10 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2024-05-10 | 0.00048 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2024-05-10 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2024-05-10 | 0.12 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2024-05-10 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2024-05-10 | 0.34 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2024-05-10 | 6.50 | 15 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-10 | 1.69 | 5;8 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-05-10 | 1.4 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2024-05-10 | 6 | 10 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2024-05-10 | 2 | 30 | 倍 | 否
14 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2024-05-10 | <20 | 1000 | 个/L | 否
15 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2024-05-10 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2024-05-10 | <4 | 50 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2024-05-10 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 否
18 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2024-05-10 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铬 | 2024-05-10 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | pH值 | 2024-05-10 | 6.80 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总砷 | 2024-05-10 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 色度 | 2024-05-10 | 2 | 30 | 倍 | 否
5 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2024-05-10 | 3.32 | 5;8 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2024-05-10 | 2.4 | 10 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 动植物油 | 2024-05-10 | 0.11 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总磷（以P计） | 2024-05-10 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总汞 | 2024-05-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总氮（以N计） | 2024-05-10 | 2.38 | 15 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2024-05-10 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2024-05-10 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 石油类 | 2024-05-10 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 悬浮物 | 2024-05-10 | 7 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 化学需氧量 | 2024-05-10 | 23 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总镉 | 2024-05-10 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 六价铬 | 2024-05-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铅 | 2024-05-10 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否

## Sheet1
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
aebd07c083aa44f08d7c6b3ece370dbd | 废水 | 排口
26a5796b4ad6440ab69d992517c53f0d | 废水 | 排口
75a88c34f6504172953f9d34148a29e3 | 废水 | 排口
4718b8b9671347e488edcd76f5eec000 | 废水 | 排口
10e831cc8fbc446795301ea0ce07e90c | 废水 | 排口
cc48391e14c746fdafd7bea713c20f74 | 废水 | 排口
9e38ba7ae3a64def84a5b98e7e43f8fd | 废水 | 排口
f4ef57747c65486da17cc48d7505cf42 | 废水 | 排口
c8ca19eff0c34fa8ac802ef068ef82bb | 废水 | 排口
6b9fd9e8ba4040f2a80629b4bf224a6d | 废水 | 排口
3b79c0237a1a47988593ffdb33ad8d31 | 废水 | 排口
e97634e816aa4452ae2682c0f595a40a | 废水 | 排口
0d3769f775b84c438452f90e7154c911 | 废水 | 排口
8b203b062cc74a4fa9fceeb34af7af6c | 废水 | 排口
776307f90b4e4fc09a093fb4810bd25d | 废水 | 排口
a983b80dafee49a5bfcc5960b3154c58 | 废水 | 排口
315b1fad3bb54f6f891cfe61bd9dc48e | 废水 | 排口
68b88c82663a4a728060641d078939f3 | 废水 | 排口

## Sheet2
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
328f826fbacc4acda1dd3a54b7499693 | 废水 | 排口
807107b7fe2c4a6286b1613c9596681a | 废水 | 排口
ff753757dc874d3e8ae3eea65bf3bc6a | 废水 | 排口
9bf82887ca1e4dcda3596cacca0d2364 | 废水 | 排口
2d6ee2cf9d234a32b654292914ed4172 | 废水 | 排口
bccbecb7de7f4f91b496aee2580dcc46 | 废水 | 排口
362398b163bd461d976291b2e41799aa | 废水 | 排口
c8c913a941c14e2986ee8090410445a5 | 废水 | 排口
c0f81319c9d44cceaebe5835da55a2d4 | 废水 | 排口
e13181ce6e2741bd98b1166212d935f3 | 废水 | 排口
7ebb605aeb194155950cab4288dee7b2 | 废水 | 排口
9072076a405f4337976121c5a1dfd162 | 废水 | 排口
0d8ca0510f484ad8a38237a875e904db | 废水 | 排口
0db2f8fc8cb24440939e2f779380f1bc | 废水 | 排口
d419993f624d4bb0a2e3f08ab3288ae7 | 废水 | 排口
616c19a254334192a3e2cab8e240fb84 | 废水 | 排口
2abf9b06e2464591a366c51e668b9763 | 废水 | 排口
bad1f5c0f22e4984bf55381e001d5bba | 废水 | 排口

## Sheet3
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
be3d15767ed445ad8efc75563d114d39 | 废水 | 排口
93a2dc30c31b4028aecbfb1851d0f412 | 废水 | 排口
eee55de20f0a4683a0446c8a4138e551 | 废水 | 排口
7467a40c0f0541bd8d9a36570effa66e | 废水 | 排口
128c75e62d204227b5bcc3941010cf00 | 废水 | 排口
9c2f0e5204b34e2089b8723d4cebda39 | 废水 | 排口
1263f31c3eed49e39ae7cd27d0183bc9 | 废水 | 排口
a331a6a2577c49679bc8ec1938d4aef6 | 废水 | 排口
95aed1b4bbc746f097bbdae346d74295 | 废水 | 排口
5f9699693ac54c9a8374dd84752e8ef7 | 废水 | 排口
146b6aaa68734c3f94cb5a230bf10301 | 废水 | 排口
aa15d7e9667c4041a4ff6ef759abba09 | 废水 | 排口
19dc4912a2cd490abf22422553144fa9 | 废水 | 排口
96cfd04f0b484024ac98e5506bffeb4e | 废水 | 排口
bc679e1885194089bd10fff575c0ba8e | 废水 | 排口
337f45ec86c04531a44e104bac6e167d | 废水 | 排口
f33e76f5784840f39639832f42e98dd8 | 废水 | 排口
1ce8bf7a4bd647aea362afe6c4b9bbc5 | 废水 | 排口

## Sheet4
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
fd954ac654f74fc2841cbe69a328acf8 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
e6c6843f269a414e92c603b80974ed10 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
e0050fbf01124343882015b72b16a1a3 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
36ae3c4f0d5b40d48fa6c8c997d9ccee | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
c5fc430cf2a14b5694d153f50275f2c6 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
61db609c9cf14545aff1e0947c3d8d50 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
392d17eb32404c0e9e673eb3b6941849 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
52061b4b789146399edc01da21d7129c | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
95b2ce6d91d54c258755a2abee0ed388 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
44a875878b0f49248816b5d497f5f2f3 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
7b29367254de45cda113f109255d44f3 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
2cb3e9522fe14160904a6d6360e0a1af | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
f81152ff257f4eafa09215fb421eb4f2 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
4d98c2f5e4844b6798e602cedb0b14b5 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
248236322755402e92e378aacceca3ae | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
ef0239b6b3b6497eaa6de18d40090b04 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
3f1e98e4a8884aa1b1c2f6ee5d496804 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
b90315f008f644efa28e51cc0af546f0 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口

## Sheet5
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
52c2af639d2d448fadc9d73feeca5dba | 废水 | 排口
813d3f34109b4361ba05a137dd6e97ae | 废水 | 排口
3a32b700120249bcbb3a74672cdf5f7b | 废水 | 排口
c632c26a4d54401b9b7774112312fe0e | 废水 | 排口
4e2259b0efcc404eac743a9c47c5c493 | 废水 | 排口
f2d1109778c644e5af33656f99a33d62 | 废水 | 排口
07d272c6834446bbac82a067ec823c3b | 废水 | 排口
52d2880c790b41fcaf99d6139716b932 | 废水 | 排口
1ff5eefa09a341c6953f5a5ff7a9bef4 | 废水 | 排口
5dbbed50caf7433ca6cf2c38787d729c | 废水 | 排口
cd536eb45aaf4f8f9683d8475355a5be | 废水 | 排口
c2bf8e6d7a0c4c7e8854cc5b240d3abd | 废水 | 排口
2202a64680c2419a8db483fb0aad4bfe | 废水 | 排口
47dce063bc9841d087980ef70dfbb5a2 | 废水 | 排口
e1a9543eb55541fdb3e6bca8de8d6c7f | 废水 | 排口
8fee9fe69a2a48238e4496c3b08bc92d | 废水 | 排口
797e2fe2b56c472d8d530dd694af5df4 | 废水 | 排口
ad1fe3f8232f4c2ea3d25bac1e146a06 | 废水 | 排口