## 监测结果
2025年01月本溪市城镇污水处理厂
序号 | 城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数
1 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总镉 | 2025-01-08 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 石油类 | 2025-01-08 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 动植物油 | 2025-01-08 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-08 | 2.66 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总汞 | 2025-01-08 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 化学需氧量 | 2025-01-08 | 15 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 色度 | 2025-01-08 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 六价铬 | 2025-01-08 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-01-08 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总砷 | 2025-01-08 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-01-08 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | pH值 | 2025-01-08 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 否
13 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铅 | 2025-01-08 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 悬浮物 | 2025-01-08 | 8 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铬 | 2025-01-08 | 0.00042 | 0.1 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2025-01-08 | 11.23 | 15 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2025-01-08 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-01-08 | 0.7 | 10 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 六价铬 | 2025-01-07 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总汞 | 2025-01-07 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铬 | 2025-01-07 | 0.00044 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总砷 | 2025-01-07 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 动植物油 | 2025-01-07 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 石油类 | 2025-01-07 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-01-07 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总氮（以N计） | 2025-01-07 | 7.29 | 15 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-07 | 0.14 | 5;8 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-01-07 | 0.6 | 10 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 悬浮物 | 2025-01-07 | 6 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 色度 | 2025-01-07 | 2 | 30 | 倍 | 否
13 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 粪大肠菌群数 | 2025-01-07 | <20 | 1000 | 个/L | 否
14 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总磷（以P计） | 2025-01-07 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 化学需氧量 | 2025-01-07 | 13 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | pH值 | 2025-01-07 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 否
17 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铅 | 2025-01-07 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总镉 | 2025-01-07 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2025-01-07 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2025-01-07 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2025-01-07 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-07 | 3.79 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2025-01-07 | 0.00022 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2025-01-07 | 18 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2025-01-07 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2025-01-07 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2025-01-07 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-01-07 | <20 | 1000 | 个/L | 否
11 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2025-01-07 | 7.69 | 6-9 | 无量纲 | 否
12 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2025-01-07 | 0.000112 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2025-01-07 | 7 | 10 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2025-01-07 | 0.00112 | 0.1 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2025-01-07 | 12.98 | 15 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2025-01-07 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-01-07 | 0.7 | 10 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂 | 2025-01-07 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2025-01-07 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | pH值 | 2025-01-07 | 7.18 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-01-07 | 0.3 | 10 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 六价铬 | 2025-01-07 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 悬浮物 | 2025-01-07 | 6 | 10 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 石油类 | 2025-01-07 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 色度 | 2025-01-07 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 动植物油 | 2025-01-07 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总镉 | 2025-01-07 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 化学需氧量 | 2025-01-07 | 18 | 50 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总磷（以P计） | 2025-01-07 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铅 | 2025-01-07 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总砷 | 2025-01-07 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-07 | 2.09 | 5;8 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-01-07 | <20 | 1000 | 个/L | 否
16 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总汞 | 2025-01-07 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总氮（以N计） | 2025-01-07 | 8.21 | 15 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铬 | 2025-01-07 | 0.00059 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2025-01-08 | 0.012 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2025-01-08 | 0.00034 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2025-01-08 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2025-01-08 | 0.00020 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2025-01-08 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2025-01-08 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2025-01-08 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-01-08 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2025-01-08 | 5.46 | 15 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-08 | 0.26 | 5;8 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-01-08 | 0.4 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2025-01-08 | 7 | 10 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2025-01-08 | 2 | 30 | 倍 | 否
14 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-01-08 | <20 | 1000 | 个/L | 否
15 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2025-01-08 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2025-01-08 | 10 | 50 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2025-01-08 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 否
18 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2025-01-08 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铬 | 2025-01-21 | 0.001439 | 0.1 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | pH值 | 2025-01-21 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总砷 | 2025-01-21 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 色度 | 2025-01-21 | 2 | 30 | 倍 | 否
5 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-21 | <0.025 | 5;8 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-01-21 | 0.24 | 10 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 动植物油 | 2025-01-21 | 0.64 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总磷（以P计） | 2025-01-21 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总汞 | 2025-01-21 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总氮（以N计） | 2025-01-21 | 9.04 | 15 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-01-21 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2025-01-21 | 0.43 | 0.5 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 石油类 | 2025-01-21 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 悬浮物 | 2025-01-21 | 7 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 化学需氧量 | 2025-01-21 | 12 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总镉 | 2025-01-21 | <0.05 | 0.01 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 六价铬 | 2025-01-21 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铅 | 2025-01-21 | 0.00010 | 0.1 | mg/L | 否

## Sheet1
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
2b27914201ec4b46a89ff89ca4ef138b | 废水 | 排口
0c43632905c9437fb377cb517ccc80af | 废水 | 排口
92109fdd0fc54e2bb899805484bbf5a5 | 废水 | 排口
6f3b23d48f2a4e6e9d7e3ce1d8686048 | 废水 | 排口
45f20d40b67445d2a2204fa6f18109cb | 废水 | 排口
754bec62c41b441f89ec9fe244634bc4 | 废水 | 排口
8fc6145158054190939087214d323b2c | 废水 | 排口
f867c26837e4400bb7c517ba3d3a5488 | 废水 | 排口
e7b63a6c6b594a658793699422805bde | 废水 | 排口
939c4fad848443b68b8b1f937695fa80 | 废水 | 排口
1a0d8343ca794a9592d2782bd9aa6fb2 | 废水 | 排口
125c221e842a46d5a0a31d813c66ced5 | 废水 | 排口
683468d4cc8543b598f462807af276fb | 废水 | 排口
420d4290256e431fbe7e50eebcc8a485 | 废水 | 排口
865bc4ac60c14eec80242a6bb313cfe3 | 废水 | 排口
c01bcb8508a74533ab0c893e4bd83758 | 废水 | 排口
b2b90fdb4c1c465984386ca1df1584ac | 废水 | 排口
58cb75ba045d454a914295d519a54d36 | 废水 | 排口

## Sheet2
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
9dc572eecfd64a178b01bd6d2b1a377c | 废水 | 排口
9be8147c984742d0b954e18337cc1e45 | 废水 | 排口
7bdc7e2ebc1146bdb096aa4d6fcdb14e | 废水 | 排口
f0205312f5be4d429ceb68754a267b8f | 废水 | 排口
4ebd9f27a46346b48f5e4a8ebc01e109 | 废水 | 排口
61ecee69a464416cb1a25cc1200e2674 | 废水 | 排口
b35ba25d49a24895a61d6db2a6474adc | 废水 | 排口
c0d6eca8d69644a78489f595f5ffbf80 | 废水 | 排口
bbf42a429d864216be13d20cb8927512 | 废水 | 排口
2628ac90c2f240f8a1074078cb906693 | 废水 | 排口
99818407cf294e4fb7a08dd858978baf | 废水 | 排口
95c8fdddd3814cc394b1e5b7ea33173d | 废水 | 排口
a1ec47092caa4c759c6ed3f1cc09e33f | 废水 | 排口
20405fdb43594e2b9a7132511c239613 | 废水 | 排口
a187e16b266a4785903d587abc96aa63 | 废水 | 排口
380a8302e90a46a5a7e273b73fd40080 | 废水 | 排口
601698c92ef54a70b490f94ffa01e1ca | 废水 | 排口
4d591f8ade9849fba645afa61f8d7e74 | 废水 | 排口

## Sheet3
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
c8d048408a8640d1a75f3459e726a338 | 废水 | 排口
43c4edd0513f4d2cb349c8728a73e6e3 | 废水 | 排口
34b167363ff24efcad5aa56f5ea6928a | 废水 | 排口
290b12b495774f5fa044db1ade53f56e | 废水 | 排口
85774f0005a54dda87d50f7f01c9e3e1 | 废水 | 排口
17d9cb3918004c7e8f180342671d2fa3 | 废水 | 排口
bf84388eae504c08be6061a79a982337 | 废水 | 排口
8c93fdb72ef64735b608f503bca099fb | 废水 | 排口
463e894a65604ad79a5026b0b5f8bf1f | 废水 | 排口
b6ece58192944615bf7681c16822a994 | 废水 | 排口
9c02548fe5774ae5a41b94001f582c65 | 废水 | 排口
a361fa36e62847e7be981c3158b99a29 | 废水 | 排口
eb7780e01bb54e808d943cd14b99a0a3 | 废水 | 排口
4c50888b1bd24fb49134cb2d72e56543 | 废水 | 排口
690ff5802fd7408db2fd21248a324dfd | 废水 | 排口
21d19096a27d45829d307e5e978fdc29 | 废水 | 排口
88ae1a6a436d4ca9a1c9816d7d79447b | 废水 | 排口
57b91cf3cdc14e24920d7aa8dfd70021 | 废水 | 排口

## Sheet4
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
59bed46f5ea140a383450720edeee00c | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
702c760a881c4e0db295ede6a9e2a92f | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
511f82362b294c60a66393fd94eefb52 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
14d22ce304bb49b69dee373e75a8f4a5 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
7a55c5a1a4bd4bc988afc0d7c11453f7 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
9a9db149877a4f4b88e6f8f056033e9a | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
17a36384fabc4d6fa94329ca5e79decd | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
a66b9a5aa96e41e9893099217ec629a9 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
8d12f2df4f564efdbe047b93c2c81919 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
6fc537f5286644c3af778ff0e790c6b8 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
36182132f95b4d97b14aa585d6e42113 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
cd8b7284e0aa44e3b4377bdcb9cafdb6 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
f88670b2f2184fd3bd58f9a5ff4b45fe | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
1d56e7c73f214d44b5915fd19185548a | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
4e80b1ac813a4f3fabd34319e2486b44 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
5e2d295bff9e43b2abaca2bae61a1065 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
80b27ecf923246febd512712e5c3d0e3 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
16d6b12a695948e39282f30bb09ebce9 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口

## Sheet5
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
f6eb1a5ef4d74a56bf6c2ee9365ab7dd | 废水 | 排口
2751feb300c64ef5b48529058e48d9a8 | 废水 | 排口
1f74117f71084167a73287b369179fc0 | 废水 | 排口
71f04535c29946a6bd1d150652994fe9 | 废水 | 排口
8ab8e67dc44743debb83532bfaa75ed5 | 废水 | 排口
06e13aab85fe4049a16dfaef31b0635b | 废水 | 排口
17586596bce344f1a3865853eee9d37b | 废水 | 排口
f049e4face7545168318a033535e8e7d | 废水 | 排口
5a705c740f7e45e488bf801bf3418546 | 废水 | 排口
c4f228b6fc6b4a429d7e1ec25869695b | 废水 | 排口
23da078ac0354e8da74af28bb0342230 | 废水 | 排口
6bcd1e15540c47d98d51d14332aafe7b | 废水 | 排口
88b7604e5f1f46c9a7bfc8ca8cbbfe4b | 废水 | 排口
6e8bcc2ad35c470eae105330bc6f500e | 废水 | 排口
0cf528a73ab84df195ff1ecc926b381e | 废水 | 排口
b93df53038f545f9b631eddebb8887c8 | 废水 | 排口
9a629fb4d7fc4608b11e781a4e9f93a3 | 废水 | 排口
ed3004c78dfb447d8aa5e450acc5faff | 废水 | 排口

## Sheet6
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
bee8adf46c83404791c5a0becb641c98 | 废水 | 排口
3025fe5c9781475ea0923f1f6799f322 | 废水 | 排口
5594d55b277449ce8be79bfcb29f0f69 | 废水 | 排口
801c9a05f8d5445e9af49499edbdc3a6 | 废水 | 排口
575cdc97e8ae4ac7953ee74ef6dd05b1 | 废水 | 排口
a2fa44dc4e424a84827363fd700fa0f3 | 废水 | 排口
af9f8e0bc2f7480ea25d4c06f359881a | 废水 | 排口
a86c05208f3e4925bedd4cff8e3787d4 | 废水 | 排口
e3462d668d4743bebc02b8629ad28de0 | 废水 | 排口
504e50f884144d59b3355be1a0935ac5 | 废水 | 排口
3b81ef2b02fc4af0822c85bf4f71a952 | 废水 | 排口
b142059f124047f5985662f985072748 | 废水 | 排口
92cac98e7e6d4b53982203d4447404eb | 废水 | 排口
f57abc990b7045bd9ac617c083e4057b | 废水 | 排口
f9469e67b696481ba86d20b9a5203233 | 废水 | 排口
0d4d2124931a4b85898a019f54a9b38f | 废水 | 排口
b5f1ae0a6ccc4afa97e85d6067cc7ab0 | 废水 | 排口
ce7bb517bf784b3b89aaac070285e0d9 | 废水 | 排口