## 监测结果
2025年03月本溪市城镇污水处理厂
序号 | 城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数
1 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总镉 | 2025-03-06 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 石油类 | 2025-03-06 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 动植物油 | 2025-03-06 | 0.15 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-06 | 1.99 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总汞 | 2025-03-06 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 化学需氧量 | 2025-03-06 | 17 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 色度 | 2025-03-06 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 六价铬 | 2025-03-06 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-03-06 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总砷 | 2025-03-06 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-03-06 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | pH值 | 2025-03-06 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 否
13 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铅 | 2025-03-06 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 悬浮物 | 2025-03-06 | 6 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铬 | 2025-03-06 | 0.00013 | 0.1 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2025-03-06 | 8.26 | 15 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2025-03-06 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-03-06 | 0.8 | 10 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 六价铬 | 2025-03-06 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总汞 | 2025-03-06 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铬 | 2025-03-06 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总砷 | 2025-03-06 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 动植物油 | 2025-03-06 | 0.17 | 1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 石油类 | 2025-03-06 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-03-06 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总氮（以N计） | 2025-03-06 | 9.97 | 15 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-06 | 0.183 | 5;8 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-03-06 | 0.9 | 10 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 悬浮物 | 2025-03-06 | 7 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 色度 | 2025-03-06 | 2 | 30 | 倍 | 否
13 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 粪大肠菌群数 | 2025-03-06 | <20 | 1000 | 个/L | 否
14 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总磷（以P计） | 2025-03-06 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 化学需氧量 | 2025-03-06 | 16 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | pH值 | 2025-03-06 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 否
17 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铅 | 2025-03-06 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总镉 | 2025-03-06 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2025-03-06 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2025-03-06 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2025-03-06 | 0.10 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-06 | 5.06 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2025-03-06 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2025-03-06 | 18 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2025-03-06 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2025-03-06 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2025-03-06 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-03-06 | <20 | 1000 | 个/L | 否
11 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2025-03-06 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 否
12 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2025-03-06 | 0.00084 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2025-03-06 | 6 | 10 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2025-03-06 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2025-03-06 | 13.74 | 15 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2025-03-06 | 0.30 | 0.5 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-03-06 | 2.5 | 10 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂 | 2025-03-06 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2025-03-06 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | pH值 | 2025-03-06 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-03-06 | 0.6 | 10 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 六价铬 | 2025-03-06 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 悬浮物 | 2025-03-06 | 7 | 10 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 石油类 | 2025-03-06 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 色度 | 2025-03-06 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 动植物油 | 2025-03-06 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总镉 | 2025-03-06 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 化学需氧量 | 2025-03-06 | 17 | 50 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总磷（以P计） | 2025-03-06 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铅 | 2025-03-06 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总砷 | 2025-03-06 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-06 | 0.453 | 5;8 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-03-06 | <20 | 1000 | 个/L | 否
16 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总汞 | 2025-03-06 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总氮（以N计） | 2025-03-06 | 6.63 | 15 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铬 | 2025-03-06 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2025-03-06 | 0.012 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2025-03-06 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2025-03-06 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2025-03-06 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2025-03-06 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2025-03-06 | 0.56 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2025-03-06 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-03-06 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2025-03-06 | 6.75 | 15 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-06 | <0.025 | 5;8 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-03-06 | 0.5 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2025-03-06 | 7 | 10 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2025-03-06 | 2 | 30 | 倍 | 否
14 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-03-06 | <20 | 1000 | 个/L | 否
15 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2025-03-06 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2025-03-06 | 14 | 50 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2025-03-06 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 否
18 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2025-03-06 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铬 | 2025-03-06 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | pH值 | 2025-03-06 | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总砷 | 2025-03-06 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 色度 | 2025-03-06 | 2 | 30 | 倍 | 否
5 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-03-06 | 1.14 | 5;8 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-03-06 | 0.6 | 10 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 动植物油 | 2025-03-06 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总磷（以P计） | 2025-03-06 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总汞 | 2025-03-06 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总氮（以N计） | 2025-03-06 | 9.93 | 15 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-03-06 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2025-03-06 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 石油类 | 2025-03-06 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 悬浮物 | 2025-03-06 | 5 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 化学需氧量 | 2025-03-06 | 17 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总镉 | 2025-03-06 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 六价铬 | 2025-03-06 | 0.010 | 0.05 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铅 | 2025-03-06 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否

## Sheet1
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
b3d4aef5e9ad41ed9172852934d39a4d | 废水 | 排口
0928194be0814e268f389174bbd02954 | 废水 | 排口
3b4c37897696490abbca9b0c8e1feca7 | 废水 | 排口
630e44b68ab641ec83a73ba0d7f45753 | 废水 | 排口
cc85223df70c4eaf9bd520ebac483873 | 废水 | 排口
ad483c2df1f649b6975243828e303c14 | 废水 | 排口
33f18218ce444c1aa660528d1cc618c6 | 废水 | 排口
70999fcbec47407bb56dc4d4a1ee7370 | 废水 | 排口
acdb7599bf83493982ed91f8b109f1e2 | 废水 | 排口
33172173166040e485ee182b469c986f | 废水 | 排口
b2998ee11b6b4174a73bc113df0a7326 | 废水 | 排口
54fda27cfc624f05a29be198b22f0064 | 废水 | 排口
2ed77ac603b64fff85bb55c51e30384e | 废水 | 排口
44c07cfe3802444c93cdc5d5c2143199 | 废水 | 排口
0f721e1414b94f5b91a0270c8758ad23 | 废水 | 排口
59e15210112c4e129a0aff202062bf17 | 废水 | 排口
e5500afdae804c9fb5b27553e9def11f | 废水 | 排口
42d2f08167744072ba120a49e373dd33 | 废水 | 排口

## Sheet2
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
065a101399fb4e699684462b7e4b13ee | 废水 | 排口
964d8da613fa4333af460e5c05b34b85 | 废水 | 排口
da8a7ee9c6274908b214780dc49229f7 | 废水 | 排口
8ef82c1e7df74115bfc882727b93900a | 废水 | 排口
3df88cd6260e4e11881727010f4bc8be | 废水 | 排口
80ec66579409434e9a0aa2ec91b1be7f | 废水 | 排口
35f7f848cc00469fb643f7b716615eee | 废水 | 排口
d8d8d98a3a2c4f8cbc100f938e226b3b | 废水 | 排口
2b8fbad316fb40d6a38aa5b78228b0db | 废水 | 排口
a2ea0ea541564586b36fb09fcddf4c1b | 废水 | 排口
7113aad9709c41c1a5d7406a65c45654 | 废水 | 排口
dcb343aa529e409f977abc8e0cb9db05 | 废水 | 排口
b3ea8f81d43344328f4810f3c0e8e1fe | 废水 | 排口
79cc4cdeda504773bfcb8c7bafa85216 | 废水 | 排口
280ab190efa847ccb93d40c885bcd4af | 废水 | 排口
5cfe047590d64bf386cc12b35049d732 | 废水 | 排口
1750c507654542629ca072f1fad70711 | 废水 | 排口
f445412826ca468daf1b6805d0a52bdd | 废水 | 排口

## Sheet3
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
28287dfa476a47f7b6bf479175a33162 | 废水 | 排口
9ba27d848e284e89a2a3e78c95c9415b | 废水 | 排口
7f9a6ed7b62541318ad34fb99e7b380e | 废水 | 排口
56388db0b5d745a7b01cdca72c10893f | 废水 | 排口
e60dd31bf25e4aa9a09409a6caf8099e | 废水 | 排口
c53a7c0308a345f9bc5d8e7b5da7eadc | 废水 | 排口
0698cb080be94160b6b7bedbcaa75a2d | 废水 | 排口
13d9d69c95014823acf8a370cfa9b3ba | 废水 | 排口
8d5a5508cd4142518162e18864b44a11 | 废水 | 排口
0187a4a0cee2464f90a05d1b5255c733 | 废水 | 排口
5ec60ab9fb6749ad9dfab26844bb32d1 | 废水 | 排口
9afe10b8240c4207973e003dcdbb50ed | 废水 | 排口
8fb9dff6a30f458f84832997e6437f0c | 废水 | 排口
d9f93649807840f08c9c07169d152427 | 废水 | 排口
56f09a12b0cf402296e4f8004c0b1956 | 废水 | 排口
2347779ab7e5434eaffc0049765233f5 | 废水 | 排口
dcae9cee57c2445c90ffbd53e466b63e | 废水 | 排口
6456bb2390a345ce8337891b803515eb | 废水 | 排口

## Sheet4
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
e52ff6429d2a4508918fcc6a94136961 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
0a804e8c398c4d66b24b7372b912c4df | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
5da61d23842343a096888b8a3916f14a | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
a41611126a9b46ec882ff1e0567d9f1c | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
96498c1830f5404684f20a5efb625df4 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
6002c8b8876e4c4192f1337caa3b7174 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
35f358ee58df4e8ca2328bcca68a6a52 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
31439ad76bc64b56a7b0927a0bb3eec5 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
79a88faa4e654b11a514c181aeb46cea | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
e114e21cb32943d8868970cf255929e6 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
16cd0b8dbf504905b63cd3072f5bc7a6 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
446ac01cc28742a8811a82aae3ecd39c | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
68ba8bdf5f86406199f52d54e22ef6d0 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
da8f8b635c0a482ea002672c69755f37 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
1ef6ad5af53e44f18bd8ce00833642db | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
a41a6bb11bf049488596c1e797b9b276 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
f2d6edd5407840b7861c2cec22aa96ca | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
cb536ae04ae64784b5b2e818d8d204e0 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口

## Sheet5
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
4c33c6f70f7f42d5bc6d9f3b2687f20e | 废水 | 排口
c3f7318d89534f0fb236a8f523e43525 | 废水 | 排口
57f4addd620e4f398a56e41cef8fdc89 | 废水 | 排口
397b9480520949f9842fec4e5ee69552 | 废水 | 排口
7a3b860f15874ef5aeb414e61c4122f9 | 废水 | 排口
7aa6372d24d54d14879af7fc0dadab8b | 废水 | 排口
85e02a0f34af4c98ac0e930b8ab4d1be | 废水 | 排口
f64d17f370b74b7095ce42d3a41d450b | 废水 | 排口
9b4fa43318a047b79cb488811a5afab6 | 废水 | 排口
ac0dee533bb040cf870db16d8cc3f486 | 废水 | 排口
61c50d5387ac4fa7bfa0566a0415937b | 废水 | 排口
0453a79bb38244a58967e2c80d16b34c | 废水 | 排口
3952c707d0f24e3a8708af58ec043fa3 | 废水 | 排口
66d69ea972b64aacbf20d3cccb1f7a82 | 废水 | 排口
80c8a034f2374cbca4a0e49df7ff6100 | 废水 | 排口
9353e1c8e96642599a2ac95d00962f63 | 废水 | 排口
5e8eaf2959044db2ad751b94ccf99aad | 废水 | 排口
759a82346d0042fdb874f043b416ead8 | 废水 | 排口

## Sheet6
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
7d580edfe13f4dbdbb38199bb1732d88 | 废水 | 排口
12ff566d67604091a81b7612f11d2e14 | 废水 | 排口
8e8991e5d9a14a34bb5957ab9259293c | 废水 | 排口
2e4aa00be660430aaa17c6a4f67ae4c1 | 废水 | 排口
7af679b74cd641b6832ae94bb69f183d | 废水 | 排口
404cd959b89d47c898cb56a370f1b630 | 废水 | 排口
a7757d7ccded43b485c4c608958abf93 | 废水 | 排口
0a3a4f78e48a412d82bdb2e8b95ffabe | 废水 | 排口
3e62578f71fd4db6a05bf5f30257e441 | 废水 | 排口
7d7766f8d92445618720e30c20e895a4 | 废水 | 排口
c1ea2417bcbb4cb4b7f8397c06f2c47c | 废水 | 排口
b9e21b5691004a5faf04d631e1ff9f6c | 废水 | 排口
cbdfeb28a1e14cb38bb4ac386cf0a5d7 | 废水 | 排口
6937b7292c514726bba055b5cd13c4f9 | 废水 | 排口
f47c990cba664329a9d0e71f7f6c655d | 废水 | 排口
11c47c65ad4348c1a83909cbe5d686e0 | 废水 | 排口
008aa5959ba049f3916e5d3d99353b87 | 废水 | 排口
6571ad825eec4b47ad8f58b3dbacd802 | 废水 | 排口