## 监测结果
2025年04月本溪市城镇污水处理厂
序号 | 城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数
1 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总镉 | 2025-04-10 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 石油类 | 2025-04-10 | 0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 动植物油 | 2025-04-10 | 0.15 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-10 | 0.907 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总汞 | 2025-04-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 化学需氧量 | 2025-04-10 | 12 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 色度 | 2025-04-10 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 六价铬 | 2025-04-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-04-10 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总砷 | 2025-04-10 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-04-10 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | pH值 | 2025-04-10 | 7.10 | 6-9 | 无量纲 | 否
13 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铅 | 2025-04-10 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 悬浮物 | 2025-04-10 | 5 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铬 | 2025-04-10 | 0.00023 | 0.1 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2025-04-10 | 9.29 | 15 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2025-04-10 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-04-10 | 0.7 | 10 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 六价铬 | 2025-04-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总汞 | 2025-04-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铬 | 2025-04-10 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总砷 | 2025-04-10 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 动植物油 | 2025-04-10 | 0.09 | 1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 石油类 | 2025-04-10 | 0.02 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-04-10 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总氮（以N计） | 2025-04-10 | 6.94 | 15 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-10 | 0.232 | 5;8 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-04-10 | 0.8 | 10 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 悬浮物 | 2025-04-10 | 6 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 色度 | 2025-04-10 | 2 | 30 | 倍 | 否
13 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 粪大肠菌群数 | 2025-04-10 | <20 | 1000 | 个/L | 否
14 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总磷（以P计） | 2025-04-10 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 化学需氧量 | 2025-04-10 | 12 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | pH值 | 2025-04-10 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 否
17 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铅 | 2025-04-10 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总镉 | 2025-04-10 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2025-04-10 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2025-04-10 | 0.04 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2025-04-10 | 0.09 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-10 | 2.56 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2025-04-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2025-04-10 | 11 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2025-04-10 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2025-04-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2025-04-10 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-04-10 | <20 | 1000 | 个/L | 否
11 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2025-04-10 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 否
12 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2025-04-10 | 0.00055 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2025-04-10 | 7 | 10 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2025-04-10 | 0.00113 | 0.1 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2025-04-10 | 12.59 | 15 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2025-04-10 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-04-10 | 1.1 | 10 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂 | 2025-04-10 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2025-04-10 | 0.055 | 0.5 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | pH值 | 2025-04-10 | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-04-10 | 1.0 | 10 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 六价铬 | 2025-04-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 悬浮物 | 2025-04-10 | 6 | 10 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 石油类 | 2025-04-10 | 0.05 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 色度 | 2025-04-10 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 动植物油 | 2025-04-10 | 0.08 | 1 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总镉 | 2025-04-10 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 化学需氧量 | 2025-04-10 | 14 | 50 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总磷（以P计） | 2025-04-10 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铅 | 2025-04-10 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总砷 | 2025-04-10 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-10 | 2.18 | 5;8 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-04-10 | <20 | 1000 | 个/L | 否
16 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总汞 | 2025-04-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总氮（以N计） | 2025-04-10 | 6.67 | 15 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铬 | 2025-04-10 | 0.00025 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2025-04-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2025-04-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2025-04-10 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2025-04-10 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2025-04-10 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2025-04-10 | 0.46 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2025-04-10 | 0.08 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-04-10 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2025-04-10 | 9.58 | 15 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-10 | 1.49 | 5;8 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-04-10 | 0.9 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2025-04-10 | 5 | 10 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2025-04-10 | 2 | 30 | 倍 | 否
14 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-04-10 | <20 | 1000 | 个/L | 否
15 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2025-04-10 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2025-04-10 | 12 | 50 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2025-04-10 | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 否
18 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2025-04-10 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铬 | 2025-04-10 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | pH值 | 2025-04-10 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总砷 | 2025-04-10 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 色度 | 2025-04-10 | 2 | 30 | 倍 | 否
5 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-04-10 | 0.241 | 5;8 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-04-10 | 0.8 | 10 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 动植物油 | 2025-04-10 | 0.08 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总磷（以P计） | 2025-04-10 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总汞 | 2025-04-10 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总氮（以N计） | 2025-04-10 | 10.71 | 15 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-04-10 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2025-04-10 | 0.052 | 0.5 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 石油类 | 2025-04-10 | 0.08 | 1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 悬浮物 | 2025-04-10 | 7 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 化学需氧量 | 2025-04-10 | 18 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总镉 | 2025-04-10 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 六价铬 | 2025-04-10 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铅 | 2025-04-10 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否

## Sheet1
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
1f4d877f3baf4f59ad282369d2279d7d | 废水 | 排口
8dd9a32b48b748b483a604afb9ea10df | 废水 | 排口
887133b805a645c6b13505824bd24262 | 废水 | 排口
4283dcec96ed4cc698d648efac0cad82 | 废水 | 排口
b702d544c4174c74ad3fef18b5b88b0b | 废水 | 排口
c32bf33ceb66417c84fb7e43f751eeaf | 废水 | 排口
01e8c86b4e864722be0ed95a9367c0d4 | 废水 | 排口
e83e22d2d9e74d9c912251512a9cceaf | 废水 | 排口
da1bff436842426ba7ffff559a201bcc | 废水 | 排口
9da9100d60f94da69044ecdd9d526601 | 废水 | 排口
3feacc1d2a83495d933521f09cdb35b2 | 废水 | 排口
f6721dc524aa41e19e6661430e1dd327 | 废水 | 排口
c2f65027894e4c0d9f194a1d5bf01537 | 废水 | 排口
54a5c29b422d4fbb93c1e0eea8f9a4b6 | 废水 | 排口
ac65bb0e963b461b88ad2c2f2c41f9ae | 废水 | 排口
9233c9a3903643eabbf9a6597f0948e9 | 废水 | 排口
4689ca6e382043abb723ab21b6dc8a27 | 废水 | 排口
23ee85710bcb4ca383277bdd6213613a | 废水 | 排口

## Sheet2
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
8d68cad9a7664345ad45b574ffb6d49e | 废水 | 排口
1734bc3d9f1545468316f52006d8d79b | 废水 | 排口
b3f2482b397e408e9f8e3d931fe3dc12 | 废水 | 排口
fb6a73a7e32f4718b04c2a27b8c49cc0 | 废水 | 排口
a700c45fd73d442393ae96802293b1a0 | 废水 | 排口
0864ee7e0b8a45cbafe62bf05513f817 | 废水 | 排口
1734912d2bc1464891c1662bf184f4ab | 废水 | 排口
f77b2ac20661421b9868e36dbd7f77e3 | 废水 | 排口
4d7eaf003f144f97b71e8bee89a10e83 | 废水 | 排口
0f870b1c6cc8453984eb61fdb36fdbd9 | 废水 | 排口
3e48ce8c6e7c411aaa521cc5f38e525d | 废水 | 排口
d8f8ddef1c4540109b361b23bf52a6b8 | 废水 | 排口
b644f8fc4647418eafeecdcdd968c60d | 废水 | 排口
2d217cd14d994a5ebca954a3f8105213 | 废水 | 排口
750fc469bb4c4304b84cded73a06d717 | 废水 | 排口
5140b4bfd67447bc98a181c61b95b244 | 废水 | 排口
de2e7ef47df14be7b1bba6c9e1873bfb | 废水 | 排口
e0ed4accde1c4cb6b88c93fba5aa45e3 | 废水 | 排口

## Sheet3
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
ba05c6917885447da6218790e8eb76d8 | 废水 | 排口
cdb77b38dae442ffa65ab186d337e960 | 废水 | 排口
53e0fa787dc54317bc377a0da4e67b11 | 废水 | 排口
0f1dbfb5e3414ccbb3e4e24cf192bded | 废水 | 排口
f7ce82b4275b49729e6fa707ac044880 | 废水 | 排口
c4213fedb5364336aff54507d7cf135e | 废水 | 排口
d04eb8918b264936b2afbd85c4fb21cc | 废水 | 排口
447623faab3c4eb0bb75bb549d3b5723 | 废水 | 排口
2bb8dbcdf7114c819a1f309b92f48ff7 | 废水 | 排口
ef950e526ec340899b1d8b29b024ecc9 | 废水 | 排口
763d6894ce7943119f946df22f6d4ded | 废水 | 排口
82e5e84a1d9947a6bd808b1af3e0917e | 废水 | 排口
bdfe4c8172d8429db7ff8fedd7115193 | 废水 | 排口
ab8ac7d4c9ac4a9cb10f37abc5a5fc58 | 废水 | 排口
a8e5921085ef49b59e2c62c30898ecd0 | 废水 | 排口
9cabf2261ca24fdf903944f0e6b2541f | 废水 | 排口
1bceeaeeddfe4295b0922026b5942f6e | 废水 | 排口
8380a3210a594c338314e3306fef9677 | 废水 | 排口

## Sheet4
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
1b095b34f6024a0ca3a936776f119f15 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
aef78fb3bb1e41739bbd4794cbdffbce | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
3aa9e82509664f739d7bf2aca873e07d | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
937d8fab05bd4468b017c468d46ea298 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
fc5afebf3602420a920c2cfe5645f522 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
c240ed4b41654cecbbc6d056535f1f17 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
b8bc993f7fb64e0d8165d981282d5e54 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
479e0aa89f854835bfebb78894461eb2 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
28470350a4e443c89f8740b54d02a16c | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
8634048cb4c6433a88edb73b67bc48c7 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
c25a3f8a7b5e4e898115a4c15e7671c9 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
3b39c9c8f7414c8889d34d5b3de8067d | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
bebf3d0e9ead4c84a3d8e9149f2bf897 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
e4e13f9129594b46b003dd9791e61c69 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
9ea085f607044fa8af61c68531c0b833 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
e98d8a4bb39d4d21ab0b9ab1fafcfa96 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
edc5942acc564f37a79ddd7f82f27d54 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
2087dc4d6da94327bdfe4957e0401e27 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口

## Sheet5
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
814d3629a55f4f68b633c8929cea9ab4 | 废水 | 排口
7cb13965c86c4744bedd552c2cb05dd3 | 废水 | 排口
debce5c2c97b4e76a9f98afd3f7f3d85 | 废水 | 排口
92a804e58d784c37a6cf015b05442255 | 废水 | 排口
89b9c57fe64a4a92b36f2a67ad521d7d | 废水 | 排口
70d50b7b638b43a09c4048509c023c64 | 废水 | 排口
160fc1e2c4254bd2a40567aaafd54469 | 废水 | 排口
8731007794bb49e7b82a3e6676804b52 | 废水 | 排口
5e989af2c0434384a415c141621e73cb | 废水 | 排口
2a5a46446cb546ac93a6dc0786563dcd | 废水 | 排口
146d00223e994cf9b2e3a2b897756fd4 | 废水 | 排口
b10f2f2bc9ef4664b3116d535dd26b30 | 废水 | 排口
094b4436040d49bbafe044ea5aafa736 | 废水 | 排口
7fbb09204941434a91443289106b073f | 废水 | 排口
05a7ec00dcdf43c48271a8d760eadfb9 | 废水 | 排口
8aadbd7a27854f48be85a6b9ff2e5082 | 废水 | 排口
01c984418e6e466e95a62e19acde006c | 废水 | 排口
2bb97b20bdbd4ca481aaeb01f1fae776 | 废水 | 排口

## Sheet6
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
0a6ceac63f9f40c190edb8fc06b8743a | 废水 | 排口
729747492749497ba71f98e8d97c4c8a | 废水 | 排口
65b77cb5176f4f9297c912a92745ad7c | 废水 | 排口
e780ba7d41134d84932d49533fd5bdee | 废水 | 排口
460ade6520924d9e90e6c9f806db347b | 废水 | 排口
1a3d9ae4399045fd90b60a3bdf830286 | 废水 | 排口
f1fa82010f9e4b37aa1f5687842be2f3 | 废水 | 排口
eae2391cf19b4a5394c4e3b02d2cb6a6 | 废水 | 排口
213d1d8e2d6b461bacd4faa45466344e | 废水 | 排口
dbde3b1c639642c590fab8ae2833bbc2 | 废水 | 排口
18c0975084c3494eb3e1a3088a104545 | 废水 | 排口
fe063a96e895404c985690fa970bf3d0 | 废水 | 排口
cc6e6583ddcd49c0b3d7cb6ca3fdeb3c | 废水 | 排口
e1ac628ed48d4963b097d58aeeddb4c8 | 废水 | 排口
10a69403123b43f0bc39a9227c07b367 | 废水 | 排口
492585d549f648778e68730895acf8e2 | 废水 | 排口
cb6595953a9147b2a017e4da9533af1f | 废水 | 排口
de6283f841744d34afe5b82cbad4a50d | 废水 | 排口