## 监测结果
2025年05月本溪市城镇污水处理厂
序号 | 城市 | 行政区 | 企业名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数
1 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总镉 | 2025-05-12 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 石油类 | 2025-05-12 | 0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 动植物油 | 2025-05-12 | 0.07 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-05-12 | 0.776 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总汞 | 2025-05-12 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 化学需氧量 | 2025-05-12 | 15 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 色度 | 2025-05-12 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 六价铬 | 2025-05-12 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-05-12 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总砷 | 2025-05-12 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-05-12 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | pH值 | 2025-05-12 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 否
13 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铅 | 2025-05-12 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 悬浮物 | 2025-05-12 | 7 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总铬 | 2025-05-12 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2025-05-12 | 8.00 | 15 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2025-05-12 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 溪湖区 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-05-12 | 0.5 | 10 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 六价铬 | 2025-05-12 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总汞 | 2025-05-12 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铬 | 2025-05-12 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总砷 | 2025-05-12 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 动植物油 | 2025-05-12 | 0.12 | 1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 石油类 | 2025-05-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-05-12 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总氮（以N计） | 2025-05-12 | 6.34 | 15 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 氨氮（NH3-N） | 2025-05-12 | 0.256 | 5;8 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-05-12 | 0.5 | 10 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 悬浮物 | 2025-05-12 | 6 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 色度 | 2025-05-12 | 2 | 30 | 倍 | 否
13 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 粪大肠菌群数 | 2025-05-12 | <20 | 1000 | 个/L | 否
14 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总磷（以P计） | 2025-05-12 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 化学需氧量 | 2025-05-12 | 14 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | pH值 | 2025-05-12 | 8.06 | 6-9 | 无量纲 | 否
17 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总铅 | 2025-05-12 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 高新区 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区） | 总镉 | 2025-05-12 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2025-05-12 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2025-05-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2025-05-12 | 0.16 | 1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-05-12 | 1.08 | 5;8 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2025-05-12 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2025-05-12 | 15 | 50 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2025-05-12 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2025-05-12 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2025-05-12 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-05-12 | <20 | 1000 | 个/L | 否
11 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2025-05-12 | 8.15 | 6-9 | 无量纲 | 否
12 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2025-05-12 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2025-05-12 | 6 | 10 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2025-05-12 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2025-05-12 | 11.46 | 15 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2025-05-12 | 0.27 | 0.5 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-05-12 | 0.7 | 10 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂 | 2025-05-12 | 0.084 | 0.5 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2025-05-12 | 0.050 | 0.5 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | pH值 | 2025-05-12 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-05-12 | 0.6 | 10 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 六价铬 | 2025-05-12 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 悬浮物 | 2025-05-12 | 6 | 10 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 石油类 | 2025-05-12 | 0.07 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 色度 | 2025-05-12 | 2 | 30 | 倍 | 否
8 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 动植物油 | 2025-05-12 | 0.06 | 1 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总镉 | 2025-05-12 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 化学需氧量 | 2025-05-12 | 17 | 50 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总磷（以P计） | 2025-05-12 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铅 | 2025-05-12 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总砷 | 2025-05-12 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-05-12 | 2.27 | 5;8 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-05-12 | <20 | 1000 | 个/L | 否
16 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总汞 | 2025-05-12 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总氮（以N计） | 2025-05-12 | 6.94 | 15 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 本溪县 | 本溪满族自治县镇北控水务有限公司 | 总铬 | 2025-05-12 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 六价铬 | 2025-05-12 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总汞 | 2025-05-12 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
3 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总镉 | 2025-05-12 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铬 | 2025-05-12 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
5 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总砷 | 2025-05-12 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 动植物油 | 2025-05-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 石油类 | 2025-05-12 | 0.07 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-05-12 | 0.060 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总氮（以N计） | 2025-05-12 | 9.19 | 15 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-05-12 | 0.715 | 5;8 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-05-12 | 0.8 | 10 | mg/L | 否
12 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 悬浮物 | 2025-05-12 | 5 | 10 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 色度 | 2025-05-12 | 4 | 30 | 倍 | 否
14 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-05-12 | <20 | 1000 | 个/L | 否
15 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总磷（以P计） | 2025-05-12 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 化学需氧量 | 2025-05-12 | 15 | 50 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | pH值 | 2025-05-12 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 否
18 | 本溪市 | 平山区 | 本溪市平山区科态水务有限责任公司 | 总铅 | 2025-05-12 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否
1 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铬 | 2025-05-12 | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 否
2 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | pH值 | 2025-05-12 | 8.06 | 6-9 | 无量纲 | 否
3 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总砷 | 2025-05-12 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否
4 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 色度 | 2025-05-12 | 2 | 30 | 倍 | 否
5 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 氨氮（NH3-N） | 2025-05-12 | <0.025 | 5;8 | mg/L | 否
6 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-05-12 | 0.7 | 10 | mg/L | 否
7 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 动植物油 | 2025-05-12 | 0.49 | 1 | mg/L | 否
8 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总磷（以P计） | 2025-05-12 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 否
9 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总汞 | 2025-05-12 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
10 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总氮（以N计） | 2025-05-12 | 8.29 | 15 | mg/L | 否
11 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 粪大肠菌群数 | 2025-05-12 | <20 | 1000 | 个/L | 否
12 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 阴离子表面活性剂 | 2025-05-12 | 0.061 | 0.5 | mg/L | 否
13 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 石油类 | 2025-05-12 | <0.06 | 1 | mg/L | 否
14 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 悬浮物 | 2025-05-12 | 7 | 10 | mg/L | 否
15 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 化学需氧量 | 2025-05-12 | 21 | 50 | mg/L | 否
16 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总镉 | 2025-05-12 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否
17 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 六价铬 | 2025-05-12 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
18 | 本溪市 | 桓仁县 | 桓仁满族自治县城发污水处理有限公司 | 总铅 | 2025-05-12 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否

## Sheet1
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
43402c233b23446da88679bac774e4e1 | 废水 | 排口
71b15078b59546c299a207d385db5bab | 废水 | 排口
5515769f557948a8b6338a87a7835797 | 废水 | 排口
8a35d952e5054f169b5e5a1c910f992d | 废水 | 排口
d01cd80108bd4afbac419aad7094f0c7 | 废水 | 排口
ab26b8521e164f2ab8c53cd441719927 | 废水 | 排口
01f5765c78824947b9f384243051a071 | 废水 | 排口
f155307669654c09b9c9f555943d6a84 | 废水 | 排口
f79c7df7d0654a8f86a820125de6f569 | 废水 | 排口
f690441c0fd144a092590fe9b2abaddb | 废水 | 排口
7db451c021bf455aaa38ec9f37068599 | 废水 | 排口
756a4000adb546ddb144eba678032f1d | 废水 | 排口
0a91c8e9fd884459832c9875923ac8ed | 废水 | 排口
e3227f04aa4642de99374c57312d60b0 | 废水 | 排口
72eb58e66ab24a54ade382b20b9097f6 | 废水 | 排口
9684757f7cdc40499297cff3d59c2b8b | 废水 | 排口
ebaa0b2612db4f2eaf56154a4840cbf4 | 废水 | 排口
6ba962455b084b5484b3347ca4baf6d6 | 废水 | 排口

## Sheet2
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
32e22c5723374e42b3e5db9f13bc8863 | 废水 | 排口
ba368e0bb1a0449e9b79211a3862397c | 废水 | 排口
b5e756285f5f469a808d0cbc1a6b31f2 | 废水 | 排口
bdb96d95cb1f43fc87cfefc83410bd5d | 废水 | 排口
a6d435b7826b4851b15fbe8cf29f65e4 | 废水 | 排口
a8f51baea7f6484b970d1daac937a38f | 废水 | 排口
15f9572c2bbd4c1c85e4044ea23d7108 | 废水 | 排口
dc311e6f5a17447081056449fc8b7f9a | 废水 | 排口
43d664e2820049f1a05c0a194814dcd1 | 废水 | 排口
435c0c9f4788426f96c837aa8cf2ccb0 | 废水 | 排口
a6f823a7b0114830be6a3053c11a08de | 废水 | 排口
bb3440005e81499f9aeb2df9c634c911 | 废水 | 排口
982a8bf3ec674011baf4214e73c85152 | 废水 | 排口
d843c96beb264e3a90c8f425048f84e3 | 废水 | 排口
c6a65c6914cb430c8644af6b5b4d37e6 | 废水 | 排口
fd7d39a5de384014aed3bcd396f928a6 | 废水 | 排口
ce5af392e774466db3f1e8e904ea6fe9 | 废水 | 排口
33b2c1c931604aac9ef52f3b6b3840c6 | 废水 | 排口

## Sheet3
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
56c63dd331c440908494e8931f095a94 | 废水 | 排口
a104c7b1706846dfbedfd7baa74c5c5d | 废水 | 排口
c109382b72ff4022a2b123670335f9e6 | 废水 | 排口
eb9d6b687fae4b60977af5541a1c6483 | 废水 | 排口
f1a5526132914b4992b523a72ba255e4 | 废水 | 排口
46918e8e173546cc8cf7944b1ee18bab | 废水 | 排口
99b75a94c0b845d0b2b26858b9cb1544 | 废水 | 排口
6c089c90ed014cb79b4f2cba52c6b31a | 废水 | 排口
14ecc738b95b40f4903b9ab17ad9cee6 | 废水 | 排口
807df9f72d174472b4892fe592e24325 | 废水 | 排口
3d9d039aa7fb4626b1038057f55ccf03 | 废水 | 排口
7c49e0e4b1fc466fbffe7f1a3cbb6605 | 废水 | 排口
1a3fb194fa8a4711ae217c7e5b56995d | 废水 | 排口
a0eb4bfda8444f72a8c14fa5f748d82b | 废水 | 排口
55f24773131747a1b7d64287d1142494 | 废水 | 排口
69486804ba804c1b8550f0c40b542154 | 废水 | 排口
8534d9f301e943c0975f765bf1150cb7 | 废水 | 排口
dca3c5e3a91e48759e9809fdbbe0284c | 废水 | 排口

## Sheet4
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
acf701ebcf0c4c469e9b023cd06cbcf4 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
ba4a17ea05444c34a6cdce0690f5d0f7 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
56f984d65c394a5eaee3abceb009fe27 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
b0e7cbe2120943bca64a0c8de0542918 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
8190543dbdc54907a4b1765bf19e964a | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
9e8f27cf579c4a5d96f26728d5b0ff05 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
32d9a9670fe942f1ab520c7bf2404f56 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
6fce8a27e6c545f0b375549ab5163411 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
05ac4dc0f4ae4a56ad5aff1917352e4b | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
971a5dfbfb7e49a0a08a208e66aad627 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
f081131f5d584fd58592ac115811de90 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
cc7c37bdc2af466bbce727fba5e4408a | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
f336cede46aa488ebcbd0d967d95dfc3 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
2989242893634c75855e1e01619bece1 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
ab591ffedb1948d38205e9bdbb0a0054 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
20a22b35126540ffb922f5cfe289eed8 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
30d2355476af435188f9820aa261cd57 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口
ed11d56921e947b2b15ac4a1c27bb8e2 | 废水 | 本溪县北控水务有限公司出口

## Sheet5
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
97dc5224641d42828355cc80f480387f | 废水 | 排口
955f2bdee86c4c2eb0c938d86c8ceb3f | 废水 | 排口
8eda6bec0c3e4fe48c72eea2239e4500 | 废水 | 排口
f73133e8497a44e89bfe8f067ff68b69 | 废水 | 排口
0a3fece54ca74ac8959e6a9fcfebf28f | 废水 | 排口
a56cea0d74eb4cfeb1dee29778154ef2 | 废水 | 排口
1c8b70de415b419cadb40fdcf0d830e0 | 废水 | 排口
e8a6115f3a8d4892b53f4e228e6c6f17 | 废水 | 排口
d26d2d8f4cec4516b83e47ef3413d348 | 废水 | 排口
ac3c4b4d206d4f9798437ff4d6f8c8c2 | 废水 | 排口
ebc502f84fe74603b4ea9fc8a3428714 | 废水 | 排口
85fdedfca88c442e922fcbb2bc8f3966 | 废水 | 排口
20bc0c8a2f2548be8625fcbd6547fafa | 废水 | 排口
5c0cc9b79ebe43cf862be107b93e71a0 | 废水 | 排口
3c7fcbe180e043328eb631d61b103a5d | 废水 | 排口
855935bf6f19421c8d36a9f1e1358d18 | 废水 | 排口
93332bae3f3745828372bc0b276a8b85 | 废水 | 排口
31a679a4950448f9a3e9fbc033572d0c | 废水 | 排口

## Sheet6
id(不可修改) | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 单位 | 备注
49ecd1d7355c4cdfaa77735495ab08ee | 废水 | 排口
ce5037bde2c0489686aee3120714aa36 | 废水 | 排口
1e04a8964e0b4d9b8adc982a0fd1c8f3 | 废水 | 排口
c15b39a6aca1449faccfe26008076bcf | 废水 | 排口
c40f40ab6d094f148c17f8aeddd3161b | 废水 | 排口
39c6ee16ca4746c7842d956fda96180d | 废水 | 排口
d484aea38fa2495da7eaa4577591490e | 废水 | 排口
8c0cc8a90b5748bda42cf1feb0a8c637 | 废水 | 排口
ede87fb6c5914d34af66a0ef2fc9e03d | 废水 | 排口
f91ce8e3b8ef4c09bd0154724f02d060 | 废水 | 排口
a65300f286ef4a81bae33387f11ee893 | 废水 | 排口
d0b8c266d80344c383dc13502d1bd7d5 | 废水 | 排口
b314b9a7b14b436cb97506acc3d083dd | 废水 | 排口
187f4fd4a49842cbb031a178c9badf42 | 废水 | 排口
aafe5a798f6942e1964454c4678bd0f2 | 废水 | 排口
8cdf8b4592a840e0b6a5a67b6bbcd980 | 废水 | 排口
349a3b5d33bb4be6b4f0a5f93a6d452f | 废水 | 排口
500a7803ae934f728bd317989b1a272c | 废水 | 排口