


本溪市生态环境局同意设置本溪市平山区
科态水务有限责任公司入河排污口决定书
本环排决〔2025〕1号
本溪市平山区科态水务有限责任公司：
你单位于2025年6月27日向我部门提出了本溪市平山区科态水务有限责任公司入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意本溪市平山区科态水务有限责任公司入河排污口设置决定如下：
	
入河排污口类型
	工矿企业入河排污口
工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口
☑城镇污水处理厂入河排污口
其他参照上述管理的入河排污口_______________

	入河排污口名称
	本溪市平山区科态水务有限责任公司排污口

	入河排污口编码
	BA-210502-0006-SH-00

	设置类型
	☑新设  改设  扩大  

	责任主体基本情况

	责任主体名称：本溪市平山区科态水务有限责任公司

	详细地址
	辽宁省本溪市平山区桥头街道岭下村（社区）榆树林子

	统一社会信用代码
	91210500MA0YQ1782N

	法定代表人及联系电话
	姓名：荆灵       联系电话：13841488608                

	行业类别
	4620 污水处理及其再生利用

	排污许可证或排污登记编号
	91210500MA0YQ1782N001Q

	入河排污口
设置地点
	所在行政区域： 辽宁省本溪市平山区桥头街道岭下村（社区）榆树林子细河左岸

	
	排入水体名称：细河

	
	所在流域：辽河流域

	
	经度：123.388990
纬度：41.139440

	污水排放方式
	☑连续 
间歇
	入河
方式
	明渠 ☑管道
泵站  涵闸
箱涵  其他：_______

	是否共用
	是
☑否
	
	

	入河排污口截面信息
	☑圆形截面：d= 1 m，S=  0.785 m2

	
	方形截面：L×B=   m×  m，S=   m2

	
	其他形状截面：S=    m2

	入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全年
	特殊时段（__月至__月）

	
	
	污水排放量（万t/a）
	污染物排放量（t/a）
	污水日排放量（t/d）
	污染物日排放量（t/d）

	入河排污口合计

	COD
	50
	365
	182.5
	10000
	0.5

	NH3-N
	5（8）
	
	18.25
	
	0.05

	TN
	15
	
	54.75
	
	0.15

	TP
	0.5
	
	1.825
	
	0.005

	信息公开要求：
根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的_排污口名称、编码、类型、责任主体、监管主体单位、监管电话等信息应以☑标识牌☑二维码等方式在入河排污口处信息公开。

	水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：
[bookmark: _GoBack]该入河排污口对应的责任主体本溪市平山区科态水务有限责任公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括：《入河排污口设置论证报告》第8节“入河排污口设置水环境风险影响分析”部分提出的水质水量较大变化、停电、设备故障等应急处理。此外，入河排污口排放污染物造成或可能造成水污染事故时，应立即启动应急预案并报告，同时采取应急措施切断或控制事故污染源，拦截、导流、分流事故污水并进行妥善处理。

	水生态环境保护措施：
为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括：定期巡查维护排污通道、口门以及附属设施；确保稳定达标排放，并符合排放总量控制要求；根据《入河入海排污口监督管理技术指南  监测》（HJ1387-2024）要求，开展自行监测。

	其他需要注意的事项：
（一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求；
（二）项目运营期，应确保排放浓度和排放量符合批复要求，并采取有效措施杜绝入河排污口排放事故发生；
（三）责任主体应积极配合生态环境部门、水行政主管部门对设置排污口所在水域功能区以及上下游相邻水功能区的管理，建立废污水排放水质监测分析记录，定期向主管部门报送信息；接受并配合主管部门及监测机构定期或不定期的监测；
（四）作好入河排污口规范化建设；
（五）入河排污口排放位置、排放方式等事项有重大改变，或排污能力提高，应重新办理入河排污口设置申请；
（六）入河排污口责任主体名称、生产经营场所地址、法定代表人或主要负责人以及联系方式等信息发生变更的，应向审批部门申请办理决定书变更手续。



本溪市生态环境局
2025年6月30日
（此件公开发布）
抄送：本溪市平山生态环境分局、本溪市生态环境服务中心
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